Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

………….…….………..

Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

  - Dane wykonawcy:

|  | Pełna nazwa: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adres, ulica: |  |
|  | Kod, miejscowość: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Numer telefonu |  |
|  | Numer faksu: |  |
|  | Adres e-mail: |  |
|  | REGON: |  |
|  | NIP: |  |

II.   Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono we wzorze umowy na „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawa analizatora”

Zadanie nr 1 – Odczynniki i części zużywalne wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i dodatkowego analizatora zastępczego/zabezpieczającego (backup).

1.1. Analizator podstawowy 5diff

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż 5 lata, 24 parametry raportowalne z wyposażeniem w postaci UPS | TAK |  |
| 2 | Rozdział leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorocytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym | TAK |  |
| 3 | Możliwość sprawdzenia wartości IG- niedojrzałych leukocytów | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez konieczności używania dodatkowych odczynników, z możliwością raportowania wyniku do systemu komputerowego minimalne parametry WBC-BF, RBC-BF | TAK |  |
| 5 | Analizator posiadający możliwość pracy z probówkami systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka, jednocześnie możliwość pracy z probówkami systemu otwartego | TAK |  |
| 6 | Minimalna wydajność: 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC i CBC 5diff | TAK |  |
| 7 | Maksymalna objętość pobieranego materiału 25 ul w trybie CBC i CBC 5diff | TAK |  |
| 8 | Minimalne liniowości (dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczenia) WBC do 400000/ul, RBC do 8 mln/ul, PLT do 4 mln/ul | TAK |  |
| 9 | Analizator z zewnętrznym lub wbudowanym monitorem wraz z oprogramowaniem, które zawiera system kontroli jakości i pamięć na min 10000 wyników wraz z danymi. | TAK |  |
| 10 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem komputerowym, podłączenie do systemu Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 11 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy, szkolenie pracowników. | TAK |  |
| 12 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 13 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatorów z oprogramowaniem „INFOMEDICA”. | TAK |  |

1.2. Analizator zastępczy

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Wymagane parametry | Parametr oferowany (należy podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż 5 lata | TAK |  |
| 2 | Analizator z rozdziałem leukocytów na 3 populacje w oparciu o pływające dyskriminoatory, oznaczenie min 18 parametrów morfologii krwi w tym rozdziału na 3 populacje leukocytów oraz P-LCR - odsetek dużych płytek | TAK |  |
| 3 | Maksymalna objętość pobieranego materiału do badania 50 ul | TAK |  |
| 4 | Analizator posiadający minimalną ilość czynności konserwacyjnych, a dzienna konserwacja wymaga podstawienia jedynie odczynnika odbiałczającego | TAK |  |
| 5 | Analizator z wbudowanym ekranem wraz z oprogramowaniem i pamięcią na min 300 ostatnich wyników | TAK |  |
| 6 | Maksymalnie dwa odczynniki robocze (poza odczynnikiem do konserwacji) do wykonania pełnej morfologii. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 8 | Jednokierunkowa komunikacja z systemem komputerowym, podłączenie do systemu Asseco, który znajduje się w laboratorium | TAK |  |
| 9 | Podłączenie analizatorów do oprogramowania „INFOMEDICA” | TAK |  |
| 10 | Dostawa komputerów niezbędnych do połączenia analizatorów z oprogramowaniem „INFOMEDICA”. | TAK |  |

1. Całkowita wartość netto zadania :

2. Wartość netto słownie:.

3. VAT ……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Całkowita wartość brutto zadania:

6. Wartość brutto słownie:

7. Termin zapłaty faktury wynosi ………… dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego: ………

2. Wartość netto słownie: …………….

3. VAT……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Wartość brutto dostawy odczynników dla analizatora podstawowego i zastępczego …………..

6. Wartość brutto słownie: …………………………

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatorów:

2. Wartość netto słownie: ……………..

3. VAT ……..%, tj. ………….

4. VAT słownie: ……………………………

5. Wartość brutto dzierżawy analizatorów: ………………………..

6. Wartość brutto słownie: ………………………………..

Zadanie nr 2 – Odczynniki do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| l.p. | Opis parametru wymaganego | Odpowiedź wykonawcy Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B |
| 1 | Badanie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B – zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy |
| 2 | Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD biorcy i dawcy– zgodnie z zaleceniami IHiT |  |  |
| Badanie przeglądowe przeciwciał |
| 3 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |  |  |
| Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi |
| 4 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy z surowicą poliwalentną |  |  |
| Odczynniki – parametry jakościowe |
| 5 | Odczynniki: badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym przy użyciu 3-4 krwinek wzorcowych , mikrokart zawierających 6-8 kolumn, sposób przygotowania – gotowe do użycia, wszystkie odczynniki i karty jednakowe dla analizatora głównego oraz dla back up system pojedynczego nakłuwania mikrokolumn gwarantujący całkowite wykorzystanie mikrokart, termin ważności mikrokart – nie mniej niż 9 miesięcy, termin ważności krwinek wzorcowych – nie mniej niż 4-5 tygodni, płyny płuczące w formie skoncentrowanej dostawy odczynników, kaset i krwinek zgodnie z harmonogramem, karty do oznaczenia grup pacjentów, biorców i dawców zawierają kolumnę na kontrolę wewnętrzną. |  |  |
| 6 | Podłączenie analizatora podstawowego do oprogramowania INFOMEDICA | Tak |  |
| 7 | Dostawa komputera niezbędnego do połączenia analizatora z oprogramowaniem INFOMEDICA | Tak |  |
| 8 | Rok produkcji analizatora - nie może być starszy niż 2016 rok | Tak |  |

1. Całkowita wartość netto zadania : …………………

2. Wartość netto słownie: .

3. VAT ……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Całkowita wartość brutto zadania:

6. Wartość brutto słownie:

7. Termin zapłaty faktury wynosi ………. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników: …………………

2. Wartość netto słownie: .

3. VAT ……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Wartość brutto dostawy odczynników:

6. Wartość brutto słownie:

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatora:

2. Wartość netto słownie:

3. VAT ……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Wartość brutto dzierżawy analizatora

6. Wartość brutto słownie:

Zadanie nr 3 - Odczynniki immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego.

Typ, nazwa aparatury:………………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia:……………………………………………………………

Wymagane parametry urządzenia

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Odpowiedź wykonawcy Tak / Nie* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwa takie same nastołowe analizatory immunochemiczne główny i zastępczy. Główny nie straszy niż 2018rok produkcji, zastępczy nie starszy niż 2017 rok produkcji. |  |
| 2. | Analizatory w pełni automatyczne umożliwiające wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatorów. |  |
| 3. | Analizatory wykorzystujące metodę chemiluminescencji. |  |
| 4. | Minimum 18 miejsc odczynnikowych na pokładzie aparatu. |  |
| 5. | Maksymalna teoretyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę. |  |
| 6. | Wszystkie oferowane odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji. |  |
| 7. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze. |  |
| 8. | Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do aparatu |  |
| 9. | Analizatory wyposażone w automatyczne podajniki próbek w statywach na minimum 60 miejsc. |  |
| 10. | Możliwość pracy na analizatorach z wykorzystaniem próbek pierwotnych. |  |
| 11. | Monitorowanie zużycia odczynników na pokładzie analizatorów |  |
| 12. | Analizatory wyposażone we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa) |  |
| 13. | Stabilność kalibracji minimum 28 dni dla wszystkich parametrów. |  |
| 14. | Trwałość otwartych odczynników na pokładzie analizatora min 28 dni |  |
| 15. | Materiał badany i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych |  |
| 16. | Dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania aparatu w tryb stand by |  |
| 17. | Detektor skrzepów badanej próbki |  |
| 18. | Analizatory pracujące z wykorzystaniem gotowych buforów, płynów płuczących. |  |
| 19. | Analizatory wyposażone w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, komputer i monitor |  |
| 20. | Analizatory wyposażony w UPS |  |
| 21. | Podłączenie analizatorów do LIS INFOMEDICA |  |
| 22. | Dostawa komputera niezbędnego do połączenia analizatorów do LIS INFOMEDICA |  |
| 23. | Pełny serwis analizatorów wraz z przeglądami przez okres trwania umowy na koszt Wykonawcy |  |

| Lp. | Parametry oceniane | Opisać oferowane parametry wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość pracy na odczynnikach wstawianych na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej TAK-10 punktów, Nie -0 punktów. |  |
| 2 | Odczynniki przechowywane na pokładzie aparatu w temperaturze maksymalnie do 10 st C TAK-10 punktów, NIE-0 punktów. |  |
| 3 | Dostawianie/uzupełnianie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania analizatora w stand-by TAK-10 punktów, NIE-0 punktów. |  |
| 4 | Zastosowanie jednorazowych końcówek dozujących TAK-10 punktów, NIE-0 punktów. |  |
| 5 | Analizatory nie wymagające wody destylowanej/dejonizowanej TAK-10 punktów, NIE-0 punktów. |  |
| 6 | Reakcja i odczyt w jednorazowej kuwecie pomiarowej TAK-10 punktów, NIE-0 punktów. |  |

1. Całkowita wartość netto zadania :

2. Wartość netto słownie

3. VAT……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Całkowita wartość brutto zadania:

6. Wartość brutto słownie:

7. Termin zapłaty faktury wynosi ……………. dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

1. W tym wartość netto dostawy odczynników: …………….

2. Wartość netto słownie:

3. VAT……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Wartość brutto dostawy odczynników:

6. Wartość brutto słownie:

1. W tym wartość netto dzierżawy analizatora:

2. Wartość netto słownie:

3. VAT……..%, tj. ………….

4. VAT słownie:

5. Wartość brutto dzierżawy analizatora:

6. Wartość brutto słownie:

III Potwierdzenie spełnienia wymagań:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, zapoznał się ze wzorem umowy wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca oświadcza, że cena określona w Formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom: TAK / NIE(-wskazać, którą część   ………………………………………………………………….…………
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia następującym podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców): …………………………………………………………...…

- Do nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca

upoważnia: …………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, tel/fax, adres e-mail)

- Nr konta i nazwa banku Wykonawcy, na które będzie przekazywana płatność: ………………………………………………………………………………………………

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

IV Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***”

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.

V. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe oświadczenia i dokumenty:

- ……

- …………..

3………….

4…………

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: …...... ponumerowanych i parafowanych stron.

…………............................………….

Miejscowość i data

…………………………………….

(podpisy osoby lub osób figurujących w rejestrach,

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

lub uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

# Footnotes

*(niepotrzebne skreślić)