## Formularz cenowy
Materiały diagnostyczne i operacyjne
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
UWAGA:
1. | Kolumnę "Informacja o produkcie" należy bezwzględnie wypełnić.
2. | Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawienie kolumny "Informacja o produkcie" nie wypełnionej lub na wpisywanie w niej "BRAK"
3. | W przypadku gdy wymieniona w Formularzu cenowym ilość sztuk nie jest podzielna przez zaoferowaną wielkość opakowania należy dokonać wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.
ZADANIE NR 1 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
System zamknięty pobierania krwi, zapewniający pobieranie krwi metodą aspiracji i podciśnienia; zapewniający całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek; probówki biochemiczne z substancją do separacji surowicy, probówki wystandaryzowane, zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości, probówki plastikowe zakręcane korkiem, na kazdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu; igła jednoczęściowa (kaniula zespolona z nasadką), możliwość wkłucia igły pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi. Wszystkie pozycje muszą być jednego producenta (w przypadku zaoferowania produktu od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia producentów o kompatybilności elementów z systemem). Wymagane atesty dotyczące wyrobów medycznych dopuszczające sprzęt do użytku na terenie kraju, wszystkie części składowe j.u.
1 | Igła systemowa. Rozmiar 0,8 | szt. | 6300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Igła systemowa. Rozmiar 0,9 | szt. | 5900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3 | Adapter do końcówki Luer (np.. venflon) | szt. | 1400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | Rurki do oznaczania OB., z podziałką od 0 do 180mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce, kompatybilne z pozycją nr 11 | szt. | 1400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | Probówko_strzykawka do biochemii 4-5 ml śr. 13-14 mm kompatybilna z aparatem KONELAB 30i | szt. | 6800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | Probówko_strzykawka do biochemii 2-3 ml śr. 13-14 mm kompatybilna z aparatem KONELAB 30i | szt. | 6200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | Probówko_strzykawka do morfologii 2-3 ml śr.13-14 mm wys. do 85 mm | szt. | 10250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8 | Probówko_strzykawka do koagulacji 2-3 ml śr.13-14 mm kompatybilna z aparatem ACL TOP 300 | szt. | 5400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Probówko_strzykawka do glukozy 2-3 ml śr. 13-14 mm | szt. | 200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Probówko_strzykawka do różnicowania małopłytkowości z koagulantem, pojemność 2-3 ml | szt. | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | Probówko_strzykawka do OB (wersja liniowa) 1-2 ml | szt. | 1700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
2) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu w poz. 5, 6 lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z aparatem KONELAB 30i. Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu w poz. 8 lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z aparatem ACL TOP 300.
ZADANIE NR 2 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Wkłady jednorazowego użytku do basenów typu Vernacare 1300ml +/-100ml | szt. | 900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Kaczki jednorazowego użytku | szt. | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty: 1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
ZADANIE NR 3 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Elektroda EKG do krótkotrwałego monitorowania dla dorosłych, pianka | szt. | 3300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Papier kompatybilny z drukarką defibrylatora Philips typ Efficia DFM 100 (wymagane oświadczenie producenta lub Wykonawcy), rozmiary: wysokość rolki 50mm, średnica wewnętrzna rolki 15mm, długość 20 metrów | szt. | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3 | Papier do EKG 112 mm x 25 m z nadrukiem | szt. | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | Papier kompatybilny z videoprinterem UP-D898 MD (wymagane oświadczenie producenta lub Wykonawcy) czarno-biały, wymiary 110mm x 18m. Papier termoczuły o wysokim połysku, wydruk w formacie A6, papier posiadający warstwę zapobiegającą przed osadzaniem się ładunków elektrostatycznych | szt. | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | Papier kompatybilny z drukarką Sony Hybryd Graphic Printer UP - 970 AD 210SE o rozmiarze 210mmx25 cm | szt. | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
ZADANIE NR 4 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1. | Żel do EKG a 250 g | szt. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Żel do USG a 0,5 l | szt. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jałowy żel do USG 20 g pakowany pojedynczo | szt. | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 5 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Elektroda nożowa dł. 16 cm (+/- 5%), trzon 2,4 mm, kompatybilna z uchwytem generatora elektrochirurgicznego Force EZ | szt. | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Elektroda nożowa dł. 10 cm (+/- 5%), trzon 2,4 mm, kompatybilna z uchwytem generatora elektrochirurgicznego Force EZ |  | 80 | 0 | 0 | 0% |  | 0
3 | Płytka elektrody biernej kompatybilna z generatorem elektrochirurgicznym Force EZ j.u. | szt. | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | Uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem, elektrodą kaburą i kablem o długości minimum 4,5m kompatybilny z generatorem elektrochirurgicznym Force EZ j.u. | szt. | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
5 | Zestaw uchwytu elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą, kablem długości minimum 4,5m oraz elektrodą bierną (powrotną) kompatbilny z generatorem elektrochirurgicznym Force EZ | szt. | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z generatorem elektrochirurgicznym Force EZ. Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny dokument zawierający opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego
ZADANIE NR 6 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Elektroda neutralna dzielona, nie kierunkowa o powierzchni 85-90cm2 z izolowanym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23-25cm2 na elastycznym podłożu z włókniny z wklejkami do protokołu pacjenta | szt. | 400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Uchwyt elektrod monopolarnych j.u. z dwoma przyciskami i elektroda szpatułkową, trzpień średnicy 2,4mm-2,5mm, z kablem przyłączeniowym 3 PIN o długości min. 3m | szt. | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z Aparatem ERBE. Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny dokument zawierający opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 7 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Elektroda zwrotna od pacjenta, kompatybilna z generatorem OPES | szt. | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z Aparatem ERBE. Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny dokument zawierający opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 8 |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Ewakuator do zabiegów TUR z końcówką STORZ, jednorazowy | szt. | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
ZADANIE NR 10 | NIE NR 9 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Żel do znieczulenia podczas cewnikowania, do zabiegów urologicznych i anestezjologicznych (Lidocaine + Chlorhexidine 2g + 0,25 g (20% sol.) / 100g x 5-6 ml pakowany sterylnie w ampułkostrzykawce | szt. | 500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 12 | NIE NR 10 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Końcówka shavera kompatybilna z rękojeścią Shavera APSII firmy Arthrex. Szerokość końcówki 4mm długość 13cm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji łąkotki, maziówki i chrząstki. | szt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Końcówka shavera kompatybilna z rękojeścią Shavera APSII firmy Arthrex. Szerokość końcówki 4mm długość 13cm. Końcówka dedykowana do małoagresywnej resekcji łąkotki, maziówki i chrząstki. | szt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Końcówka shavera kompatybilna z rękojeścią Shavera APSII firmy Arthrex. Szerokość końcówki 5mm długość 13cm. Końcówka dedykowana do agresywnej resekcji łąkotki, maziówki i chrząstki. | szt. | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z Aparatem ERBE. Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny dokument zawierający opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 13 | NIE NR 11 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Nożyki do skórnych testów alergologicznych, dłługość ostrza ≤ 1mm, jałowe, pakowane pojedynczo | szt. | 4200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 16 | NIE NR 12 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Osłonka lateksowa na głowice USG | szt. | 120 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 17 | NIE NR 13 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Ostrza do strzygarki umożliwiające wymianę zgodnie z zasadami aseptyki - bezdotykowo. Skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie skóry. Możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała. Możliwość usuwania włosów krótkich i długich, suchych i mokrych.Kompatybilne ze strzygarką 3M. | szt. | 300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne ze strzygarką firmy 3M. Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny dokument zawierający opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 21 | NIE NR 14 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Przetwornik do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca kompatybilny z kardiomonitorem NIHON KOHDEN BSM 3763 | szt. | 64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1)Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z kardiomonitorem NIHON KODEN. Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny dokument zawierający opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 22 | NIE NR 15 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Czujnik Pro AQT, długość 30 cm do ciągłego pomiaru rzutu serca i parametrów hemodynamicznych (SVI,SVV,PVV,SVRI,dPmx, CPI) z konturu fali tętna montowany do istniejącej linii tętniczej z dowolnym przetwornikiem ciśnienia np. w tętnicy promieniowej o częstotliwości własnej 1200 Hz, kalibrowany manualnie lub automatycznie, z sygnalizacją jakości sygnału i stanu czujnika diodą LED, kompatybilne z kardiomonitorami Nihon Kohden Life Scope G7 CSM-1701. | szt. | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowane materiały eksploatacyjne są w pełni kompatybilne z kardiomonitorem NIHON KODEN. Karty charakterystyki, karty katalogowe lub inny dokument zawierający opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 23 | NIE NR 16 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Staza uciskowa j.u., bezlateksowa dł.45-50 cm, szerokość 2-3cm | szt. | 4775 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 24 | NIE NR 17 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Strzykawka Luer 2 - 3ml do gazometrii krwi z heparyną litową i korkiem 80 I.U. 3 ML | szt. | 2150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
ZADANIE NR 25 | NIE NR 18 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Strzykawka 3- częściowa tuberkulina 1 ml 25G x 5/8 - 50x 16 mm, sterylna | szt. | 3100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego, dla każdej pozycji.
ZADANIE NR 26 | NIE NR 19 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk, sterylna, z miękką szczeciną, j.u., o standardowym rozmiarze 8x5x4cm, pakowana pojedynczo | szt. | 1070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 29 | NIE NR 20 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Test ciążowy płytkowy | szt. | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.
ZADANIE NR 29 | NIE NR 21 |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Kwota VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o produkcie
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | [5 empty] | Oferowany kod handlowy (REF) | Producent
1 | Szyna aluminiowa z gąbką do usztywnienia palca 230mm x 18mm +/- 2mm | szt. | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Szyna aluminiowa z gąbką do usztywnienia palca 600mm x 25m | szt. | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Wartość całkowita | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty:
1) Kart charakterystyki, kart katalogowych lub innego dokumentu zawierającego opis oferowanego asortymentu umożliwiającego sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego.