Chęciny, dnia 2009-02-24

Znak sprawy: DZ-33-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 -  zadanie nr 7 (poz. 1, 2, 3) - Czy zamawiający wyłączy w pakiecie nr 7 pozycje 1, 2, 3 i utworzy dla tych pozycji osobny pakiet?

Odp. Zamawiający wyłącza pozycje nr 1, 2, 3 i tworzy zadanie nr 8:

Wadium w zadaniu nr 7 wynosić będzie – 50,00 zł

Wadium w zadaniu nr 8 wynosić będzie – 950,00 zł

Formularz cenowy z wydzielonymi zadaniami zostanie zamieszczony w osobnym pliku:

DZ-33-2009-2

Pytanie nr 2 - zadanie nr 4 - Czy zamawiający dopuści również w przedmiotowym postępowaniu w pakiecie nr 4 poz. od 1 do 9 zgodnie z poniższym :

dla pozycji 1 - Jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, prosty, długość zespolenia 35 mm, 6 rzędów zszywek, przechodzący przez trokar 12 mm, załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, prosty, długość zespolenia 35 mm, 6 rzędów zszywek, przechodzący przez trokar 12mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, umożliwiający rotację ramienia oraz artykulację instrumentu, element artykulacyjny zintegrowany z instrumentem, długość zespolenia 45 mm, 6 rzędów zszywek, przechodzący przez trokar 12mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki l,5mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, umożliwiający rotację ramienia oraz artykulację instrumentu, element artykulacyjny zintegrowany z instrumentem, długość zespolenia 45 mm, 6 rzędów zszywek, przechodzący przez trokar 12mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, prosty, dł ramienia 34 cm, długość zespolenia 60 mm, przechodzący przez trokar 12 mm, możliwość 12 przeładowań podczas jednego zabiegu, (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i rozmiar staplera w zamówieniu)?

Odp. Tak.

dla pozycji 2 - Ładunek prosty do staplera endoskopowego dł. 35 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak.

dla pozycji 3 - Ładunek prosty do staplera endoskopowego dł. 35 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak

dla pozycji 4 - Ładunek prosty (artykulacja umieszczona w staplerze) do staplera endoskopowego dł. 45 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak

dla pozycji 5 - Ładunek prosty (artykulacja umieszczona w staplerze) do staplera endoskopowego dł. 45 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak

dla pozycji 6 - Ładunek prosty do staplera endoskopowego dł. 60 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak

dla pozycji 7 - Ładunek prosty do staplera endoskopowego dł. 60 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak

dla pozycji 8 - Ładunek prosty do staplera endoskopowego dł. 60 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki standardowej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak

dla pozycji 9 - Ładunek prosty do staplera endoskopowego dł. 60 mm, 6 rzędów zszywek, do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 - umowa § 5 ust 2b – Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

„b) dostawa w trybie pilnym – zamawiana telefoniczne (potwierdzonego na piśmie lub faxem) 
w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania z 48 h terminem dostawy”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4 - Wnosimy o dopuszczenie sztaplerów okrężnych z główka sztywną (umożliwiającą jednocześnie swobodne wyprowadzenie główki sztaplera dzięki znacznie większej wewnętrznej średnicy zespolenia niż w przypadku sztaplerów z łamaną główką) spełniających pozostałe wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Uzasadnienie:

Rozwiązanie technologiczne jakim jest łamana główka w sztaplerach okrężnych stosowane jest wyłącznie przez jednego producenta na rynku. Staplery tego producenta podczas tworzenia okrężnego zespolenia pozostawiają stosunkowo małą średnicę wewnętrzną i wymagają łamanej główki do wyprowadzenia przez zespolenie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – Czy w związku z tym, że Szpital od 5 lat kupuje naszej firmy bardzo dobrej jakości staplery i ładunki, wyrazi zgodę abyśmy jako znana Państwu firma Covidien Polska Sp. z o.o. złożyli próbki do dwóch pozycji z każdego pakietu (stapler, ładunek)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – Zamawiający poprawia omyłkę w parametrach granicznych zadanie nr 4-staplery endoskopowe pkt.3 – jest „ Dwie podwójne linie zszywek” powinno być „ Dwie potrójne linie zszywek”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół