(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-33-2009

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

I. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	...........................................................................................................

Adres:			............................................................................................................

Kod, miejscowość:	..........................................................

Województwo	..........................................................

Powiat		..........................................................

Tel.			..........................................................

Faks:			..........................................................

REGON:		..........................................................

NIP:			..........................................................

Internet http://	..........................................................

e-mail:		..........................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawę ładunków, staplerów i klipsów.

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych.

| LP. | Cechy użytkowe staplerów liniowych zamykających - zadanie nr 1 i 5. | WARUNEK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Równoległe zamknięcie szczęk staplera | tak |
| 2 | Pozycja pośrednia w trakcie zamykania, umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera. | tak |
| 3 | Instrument umożliwia pracę przy użyciu jednej ręki operatora. | tak |
| 4 | Możliwość szerokiego rozwarcia szczęk staplera | tak |
| LP. | Cechy użytkowe staplerów tnąco-zamykających – zadanie nr 2. | WARUNEK |
| 1 | Równoległe domknięcie szczęk staplera umożliwiające równomierny docisk tkanki | tak |
| 2 | Pozycja pośrednia zamykania szczęk staplera, umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym zamknięciem staplera | tak |
| 3 | Zabezpieczenie przed wysuwaniem się tkanki w trakcie zamykania staplera. | tak |
| 4 | Nóż do przecięcia tkanki znajduje się w ładunku. | tak |
| LP. | Cechy użytkowe staplerów okrężnych - zadanie nr 3. | WARUNEK |
| 1 | Możliwość regulacji docisku tkanki. | tak |
| 2 | Możliwość uzyskania maksymalnego światła zespolenia | tak |
| 3 | Maksymalnie duża wysokość zszywek staplera | tak |
| LP. | Cechy użytkowe staplerów endoskopowych - zadanie nr 4 . | WARUNEK |
| 1 | Uniwersalna rękojeść przeznaczona do ładunków prostych i artykulacyjnych o wymiarach 30, 45, 60 mm | tak |
| 2 | Sterylny nóż w każdym ładunku | tak |
| 3 | Dwie potrójne linie zszywek w ładunkach o rozmiarach 30, 45, 60 mm | tak |
| LP. | Cechy użytkowe ładunków endoskopowych łamanych - zadanie nr 9 . | WARUNEK |
| 1. | Sterylny nóż w każdym ładunku | tak |
| 2. | Dwie potrójne linie zszywek w ładunkach o rozmiarach 30, 45, 60 mm | tak |

Potwierdzenie parametrów do oceny jakości.

Zadanie nr 1i 5.

| L.p. | Parametr oceniany | Wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instrument obsługiwany przy użyciu jednej reki operatora, łącznie z manualnym zamknięciem igły z rękojeści urządzenia. |  |
| 2. | Antypoślizgowe powleczenie rękojeści urządzenia. |  |

Zadanie nr 2.

| L.p. | Parametr oceniany | Wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aktywacja urządzenia z dwóch stron staplera. |  |
| 2. | Antypoślizgowe powleczenie rękojeści urządzenia. |  |

Zadanie nr 3.

| L.p. | Parametr oceniany | Wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość zastosowania staplera w zabiegach otwartych i laparoskopowych. |  |
| 2. | Bezpieczna aplikacja staplera (łatwość wprowadzenia i wyjęcia staplera po zespoleniu). |  |

Zadanie nr 4 i 9.

| L.p. | Parametr oceniany | Wpisać Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łatwość zakładania różnorodnych ładunków na uniwersalną rękojeść. |  |
| 2. | Zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem ładunku. |  |

Zadanie nr 1

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 2

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 3

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 4

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 5

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 6

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 7

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 8

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:	zł

Zadanie nr 9

- Wartość netto:	zł

- Wartość netto słownie:	zł

- VAT..........%, tj:	zł

- VAT słownie:	zł

- Wartość brutto:	zł

- Wartość brutto słownie:……………………………………………………zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:.........................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

  - Formularz ofertowy + formularz cenowy

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - Próbki dla zadania nr 1,2,3,4,5,9.

  - Ulotki informacyjne.

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie.

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:......... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)