Chęciny, dnia 2009-02-27

Znak sprawy: DZ-33-2009-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 4 - Czy zamawiający dopuści również w przedmiotowym postępowaniu w pakiecie nr 4 poz.1 i 5 zgodnie z poniższym :

dla pozycji 1 - Jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, prosty, długość zespolenia 35 mm, 6 rzędów zszywek, przechodzący przez trokar 12 mm, załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, prosty, długość zespolenia 35 mm, 6 rzędów zszywek, przechodzący przez trokar 12mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, umożliwiający rotację ramienia  oraz artykulację instrumentu, element artykulacyjny zintegrowany z instrumentem, długość zespolenia 45 mm, 6 rzędów zszywek, przechodzący przez trokar 12mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, umożliwiający rotację ramienia  oraz artykulację instrumentu, element artykulacyjny zintegrowany z instrumentem, długość zespolenia 45 mm, 4 rzędy zszywek, przechodzący przez trokar 12mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu), możliwość 8 przeładowań podczas jednego zabiegu, jednorazowy endoskopowy stapler liniowy z nożem, prosty, dł ramienia 34 cm, długość zespolenia 60 mm, przechodzący przez trokar 12 mm, możliwość 12 przeładowań podczas jednego zabiegu, (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj i rozmiar staplera w zamówieniu).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

dla pozycji 5 - Ładunek prosty (artykulacja umieszczona w staplerze) do staplera endoskopowego dł. 45 mm, 4 rzędy zszywek, do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu), nóż zintegrowany ze staplerem a nie z ładunkiem.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 4 poz.5 - W związku z tym, że firma nie posiada w swojej ofercie jednorazowego  endostaplera z możliwością podłączenia ładunków 6 rzędowych, łamanych dł. 45 mm wys. 4,8 mm, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 4 pozycję 5 i utworzenie dla tej pozycji osobnego pakietu wraz z określeniem potrzebnej ilości endostaplęrów?

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie oferty na pakiet 4, a innym oferentom posiadającym w swojej ofercie taki ładunek na pakiet 4 i pakiet nowo utworzony.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie, dopuszcza natomiast zastąpienie ładunku łamanego 45 mm z 4 rzędami zszywek ładunkiem łamanym 60 mm z 6 rzędami zszywek.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół