# Chęciny, dn. 2009-03-02

Znak sprawy: DZ-33-2009-7

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafał w Czerwonej Górze, 
26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10, działając w oparciu o Art. 181 Ustawy r 113 poz.2Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

##### Art. 181.  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

2a  Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem
      ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
      przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
       zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

- Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

  - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3,

  - do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści
 ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

#### Informuje, że:  W dniu: 2009-03-02

Do zamawiającego wpłynął protest firmy: Johnson&Johnson Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Postępowanie prowadzone w trybie: Przetargu nieograniczonego.

Na: Dostawę ładunków, staplerów i klipsów – zadanie nr 4, oznaczony znakiem DZ-33-2009.

#### Protestujący zarzuca Zamawiającemu:

Naruszenie art. 29 ust 1 i 2 w związku z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

#### Protestujący wnosi o:

1. Zmianę opisu przedmiotu zamówienia w części oznaczonej jako pakiet nr 4 lub

2. Wyłączenie z pakietu 4 pozycji nr 5 i utworzenie dla tej pozycji osobnego pakietu wraz z

określeniem potrzebnej ilości endostaplerów.

Dyrektor Naczelny

mgr inż. Krzysztof Skowronek

Treść protestu.

Działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm., dalej: ustawa, Pzp) wnoszę w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, tj. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24 (dalej: Protestujący, Johnson&Johnson, J&J).

PROTEST

Wobec czynności oraz zaniechania Zamawiającego w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ładunków, staplerów i klipsów, znak sprawy: DZ-33-2009-1, w części oznaczonej jako pakiet nr 4.

Zarzucam Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust 1 i 2 w związku z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, co narusza interes prawny protestującego - będącego uczestnikiem niniejszego postępowania, poprzez:

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję; Protestujący wnosi o:

- Zmianę opisu przedmiotu zamówienia w części oznaczonej jako pakiet nr 4 lub

- Wyłączenie z pakietu 4 pozycji nr 5 i utworzenie dla tej pozycji osobnego pakietu wraz z określeniem potrzebnej ilości endostaplerów.

Informację o zmianie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 4 Protestujący powziął w dniu 24 lutego 2009 r. w wyniku opublikowania przez Zamawiającego Wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 24.02.2009 r. Zamawiający zawarł informację o poprawieniu „omyłki" w parametrach granicznych „zadanie nr 4-staplery endoskopowe pkt. 3 - jest „Dwie podwójne linie zszywek" powinno być „Dwie potrójne linie zszywek". Czynność ta, nazwana przez Zamawiającego poprawieniem omyłki, sprowadza się do modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez zmianę wymagań granicznych dla oferowanych wyrobów i dotknięta jest wadą albowiem narusza dyspozycję art. 29 w zw. z art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zatem w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych musi zostać uznana za błędną.

Zgodnie z dyspozycją art. 29 na Zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, w sposób który nie utrudnia uczciwej konkurencji. Dokonana przez Zamawiającego zmiana opisu przedmiotu zamówienia powoduje, że Protestujący nie będzie w stanie złożyć oferty, której treść odpowiadałaby treści SIWZ.

Protestujący nie kwestionuje prawa Zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego potrzebami. Jednakże Zamawiający nie wykazał, iż sporne zapisy, co do opisu  przedmiotu  zamówienia,   uzasadnione  są takimi właśnie  potrzebami. Powyższe stanowisko Protestującego znajduje także potwierdzenie w doktrynie i orzecznictwie (por. Wyrok KIO z dnia 21 maja 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 442/08). Nie istnieje żaden dowód na okoliczność, że użycie staplera z dwiema potrójnymi liniami zszywek daje lepsze rezultaty terapeutyczne od użycia staplera z dwiema podwójnymi liniami zszywek. Skoro nie ma żadnego medycznego uzasadnienia dla rozróżnienia staplerów z dwiema podwójnymi lub potrójnymi liniami zszywek to uznać należy, że działanie Zamawiającego narusza zasadę prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podkreślenia wymaga fakt, iż staplery z dwiema potrójnymi liniami zszywek są wyrobem produkowanym tylko przez jednego producenta co będzie miało istotny wpływ na cenę oferty.

Protest jest w pełni uzasadniony bowiem Protestujący doznał uszczerbku w interesie prawnym. Interes prawny zdaniem Protestującego to nie tylko uzyskanie zamówienia w wyniku konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, ale to również prawo do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. A tego Prawa Zamawiający mu odmawia pomimo, że w ofercie Protestującego znajdują się staplery, których najwyższa jakość potwierdzona została licznymi badaniami. Nie jest konieczne doznanie uszczerbku w interesie prawnym, wystarczy samo jego zagrożenie. Mając powyższe na uwadze protest uznać należy za uzasadniony.

…………………………

(pieczęć firmy)                                                                                                                                                            (miejscowość, data)

Znak sprawy:

DZ-33-2009

Zgłoszenie przystąpienia do protestu (art. 181 Ustawy Pzp)

  - Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3,

- do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

…….……………………………………………………………………………………………

## .......................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy przystępującego do postępowania protestacyjnego, adres, ulica, telefon/fax.)

## Oświadczam, że zgłaszam przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu art. 181 ust. 4,5, 6, 7 Ustawy.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)