Chęciny, dnia 2009-02-26

Znak sprawy: DZ-55-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. ust. 1, 2 Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1, 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 na mniejsze Zadania w rozróżnieniu na materiał szewny, np.:

Zadanie 1 A 	-	poz. 1-31

Zadanie 1B	-	poz. 32-37

Zadanie 1 C	-	poz. 38-50

Zadanie 2A	-	poz. 1-11

Zadanie 2B	-	poz. 12-16

Zadanie 2 C	-	poz. 17-24

Zadanie 2 D	-	poz. 25-29

Zadanie 2 E	-	poz. 30-31

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający samodzielnie ustala zasady, przedmiot zamówienia oraz kryteria oceny ofert, określając je w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy ustalaniu niniejszych kryteriów obowiązany jest jednak do przestrzegania zasad ogólnych wynikających z ustawy, przede wszystkim zasady równości wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Powinny być one więc sprecyzowane przez zamawiającego w taki sposób, który nie eliminuje z góry pewnego kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, tzn. powinny być obiektywne, niedyskryminacyjne, nieograniczające konkurencji.

Umieszczenie w w/w Zadaniach wielu rodzajów nici wchłanianych, a przede wszystkim umieszczenie w Zadaniu 1 w pozycjach od 32 do 37 monofilamentu syntetycznego wchłanianego o okresie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni, którego jedynym producentem/dystrybutorem jest tylko jeden wykonawca ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu innym wykonawcom, a tym samym skazuje Zamawiającego na ograniczony wybór ofert. Może  to spowodować znaczne podwyższenie kosztów realizacji tego zadania -  a biorąc pod uwagę obecną sytuację w służbie zdrowia nie jest to najkorzystniejsze dla Szpitala - co nie miałoby miejsca gdyby podzielono w/w Zadania według rodzajów nici.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie zadania nr 1 i 2 na mniejsze zadania. Zamawiający w zadaniu nr 1 wydziela pozycje od 32 do 50 i tworzy zadanie nr 8. W zadaniu nr 2 Zamawiający wydziela pozycje od 17 do 31 i tworzy zadanie nr 9.

Wadium w podzielonych zadaniach wynosi:

zadanie nr 1	2 500,00 zł

zadanie nr 8	700,00 zł

zadanie nr 2	600,00 zł

zadanie nr 9	150,00 zł

Próbki w zadaniu nr: 1, 2, 8, 9 – po 1 sztuce do każdej pozycji.

Formularz cenowy z wydzielonymi zadaniami zostanie zamieszczony w osobnym pliku dołączonym do wyjaśnień: DZ-55-2009-1

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający ze względu na obszerność katalogu wyrazi zgodę na dołączenie do oferty poszczególnych kart katalogowych z zaoferowanym materiałem szewnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 - zadanie nr 1 (poz. 1 - 31) - Czy Zamawiający zaakceptuje nici syntetyczne, plecione, powlekane wchłanialne 54-70 dni, podtrzymywanie tkankowe 4-5 tygodni, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego? W/w postulat nie zmienia Zamawiającemu charakteru przeznaczenia - zastosowania szwu.

Odp. Nie

Pytanie nr 4 - zadanie nr 1 (poz. 41) - Czy zamawiający dopuści igłę o długości 51 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1 (poz. 40, 46 - 50) - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w wyżej wymienionych pozycjach oczekuje krzywizny koła ½?

Odp. Pozycja: 40, 46, 47, 48, 49, 50 - krzywizna koła ½.

Pytanie nr 6 - zadanie nr 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Zadania Nr 4 poz. 1-3 do odrębnego zadania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7 - zadanie nr 4 (poz. 1) - Czy Zamawiający zaakceptuje siatki w rozmiarze 9x13 cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 8 - zadanie nr 4 (poz. 2) - Czy Zamawiający zaakceptuje siatki w rozmiarze 30x30 cm lub 30x15 cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 9 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wydzieli z Zadania 1 osobne podpakiety na nić syntetyczną plecioną oraz nić monofilamentową?

Odp. Tak

Pytanie nr 10 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 1 dopuści nitkę o długości 70 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 11 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 2 dopuści nitkę o długości 70 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 12 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 4 dopuści igłę o długości 31 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 7 dopuści igłę o długości 30 mm odwrotnie tnącą oraz nitkę 70 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 14 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 10 dopuści nitkę o długości 5x70 cm? Ilość nitek zostanie pomnożona razy 2

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 13 dopuści igłę o długości 31 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 14 dopuści igłę 36 mm oraz nitkę o długości 90 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 17 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 16 dopuści igłę o długości 31 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 18 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 17 dopuści igłę o długości 36 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 19 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 18 dopuści igłę o długości 36 mm oraz nitkę o długości 90 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 20 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 27 dopuści igłę o długości 26 mm oraz nitkę 70 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 21 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wydzieli z Zadania 2 osobne podpakiety na nić monofilamentową  oraz nić plecioną?

Odp. Tak

Pytanie nr 22 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 3 dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 4 dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 24 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 6 dopuści igłę  26 mm oraz nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 7 dopuści igłę  26 mm oraz nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 8 dopuści nitkę o długości 75 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 9 dopuści igłę  30 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 11 dopuści igłę 31 mm okrągłą oraz nitkę o długości 100 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 29 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 14 dopuści igłę  22 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 30 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 15 dopuści igłę 31 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 31 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 16 dopuści igłę 31 mm oraz nitkę o długości 100 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół