Chęciny, dnia 08.12.2025 r.

DV-ŚM-3-2025

Dotyczy: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie badań molekularnych i cytogenetycznych  na rzecz pacjentów Szpitala w Czerwonej Górze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA i PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Udzielający Zamówienia zmienia zapisy:

- OGŁOSZENIE w zakresie:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt 3. Czas trwania umowy: 12 miesięcy liczone od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

IV. TRYBY

Pkt. 4 Sposób składania ofert:

- forma:  pisemna, w zamkniętej kopercie, oznakowanej odpowiednim napisem :

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie badań molekularnych i cytogenetycznych na rzecz pacjentów Szpitala w Czerwonej Górze”

Konkurs nr DV-ŚM-3-2025 – nie otwierać do dnia 19.12.2025 r. do godziny 12.00

oraz danymi Oferenta (nazwa i dokładny adres)

Pkt. 5 Termin składania ofert: do dnia 19.12.2025 godz. 11.00

Pkt. 6 Otwarcie ofert:

- miejsce: budynek Szpitala V piętro, Sala Konferencyjna, Chęciny ul. Czerwona Góra 10, w dniu 19.12.2025 godz. 12.00

- SWKO w zakresie:

Termin składania ofert: 19.12.2025 godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.12.2025 godz. 12.00

Załączniki do SWKO:

- Formularz ofertowy – MODYFIKACJA - Załącznik nr 1.

- Formularz cenowy – MODYFIKACJA - Załącznik nr 2.

5.   Projekt umowy – MODYFIKACJA -Załącznik nr 5.

Rozdział II. Warunki wymagane od oferenta.  Warunki udziału w konkursie- otrzymują następujące brzmienie:

„W konkursie mogą wziąć udział podmioty spełniające łącznie poniższe warunki:

- Podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025. 450 t.j. z późn. zm.), których działalność lecznicza obejmuje przedmiot zamówienia.

- Podmiot, którzy dysponuje pomieszczeniami, personelem i sprzętem niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia, określonych w przepisach prawa.

- Przyjmujący Zamówienie będący osobą prawną lub fizyczną musi być wpisany do odpowiedniego rejestru.

- Badania molekularne (ocena stanu genów EGFR, ALK oraz ROS1,) z wykorzystaniem zwalidowanego testu będą wykonywane w laboratorium Przyjmującego Zamówienie posiadającym aktualny ważny certyfikat programu kontroli jakości dla danego testu 
z oceną pozytywną zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ.

- Badania mutacji oraz rearanżacji w genach BRAF, EGFR, KRAS, PIK3CA, ALK, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1, techniką NGS będą wykonywane w laboratoriach Przyjmującego Zamówienie posiadających aktualny ważny certyfikat programu kontroli jakości, zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ.

- Badania immunohistochemiczne: ALK z wykorzystaniem zwalidowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym aktualny ważny certyfikat programu kontroli jakości dla danego testu oraz stopień ekspresji PD-L1, zgodnie z wymogami stawianymi przez NFZ.

- Wykonywanie badań rearanżacji FIP1L1-PDGFRA - oznaczenie jakościowe.

- Oferent musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia                 z dnia 30.06.2025 r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów (Dz.U.2025.961).

- Podmiot wpisany do ewidencji Krajowej Rady Diagnostyki.”

Rozdział III Termin i miejsce wykonania umowy

Pkt. 1. Otrzymuje brzmienie: Umowa zostanie zawarta na czas określony: 12 miesięcy liczone od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy.

Rozdział IV Sposób przygotowania oferty oraz warunki wymagane od oferenta.

Pkt. 9. Oferta musi zawierać:

9.1.  Wypełniony Formularz ofertowy- MODYFIKACJA przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1, Formularz cenowy- MODYFIKACJA – załącznik nr 2,  zaparafowane projekty umów (Projekt Umowy –MODYFIKACJA Załącznik nr 5 
i Projekt Umowy o udostępnienie danych Załącznik  nr 6) oraz wypełnione załączniki nr 3 i nr 4a, 4b, 4c i 4d.

Pkt. 10.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie (opakowaniu) oznaczonej napisem:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie badań molekularnych i cytogenetycznych na rzecz pacjentów Szpitala w Czerwonej Górze Konkurs nr DV-ŚM-3-2025” – nie otwierać do dnia 19.12.2025 r. do godziny 12.00 oraz danymi Oferenta (nazwa i dokładny adres )

Rozdział V. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT:

Pkt. 3 DOSTĘPNOŚĆ – Max 8 PKT.

Oceniając dostępność Udzielający Zamówienie przyznaje punkty za czas realizacji badania wskazanego jako pilne obliczany odrębnie dla każdego badania.

  - Badanie mutacji genu EGFR - 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

  - Badanie ekspresji ALK  metodą IHC - 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

  - Badanie rearanżacji genu ALK metodą FISH- 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

  - Badanie rearanżacji genu ROS 1 metodą FISH- 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

  - Badanie ekspresji PD-L1 metodą IHC- 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

  - Badanie techniką NGS obejmujące mutacje punktowe w genach BRAF, EGFR, KRAS, PIK3CA oraz warianty fuzyjne genów ALK, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1- 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

  - Badanie mutacji genu EGFR w biopsji płynnej - 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

  - Badanie rearanżacji FIP1L1-PDGFRA - oznaczenie jakościowe - 1 punkt otrzymuje oferent, który zaproponował najkrótszy czas,

Pkt. 5 KOMPLEKSOWOŚĆ – MAX 5 PKT.

Oceniając kompleksowość Udzielający Zamówienia przyznaje punkty za realizację, przez okres 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc w którym ogłoszono postępowanie, umów zawartych w przedmiotowych zakresach dla innych podmiotów.

5.1. Nie – 0 pkt.

5.2. Tak – 5 pkt.

Pozostałe zapisy w OGŁOSZENIU, SWKO  pozostają bez zmian.

- FORMULARZ OFERTOWY w zakresie:

Pkt. 3  otrzymuje następujące brzmienie:

3. W zakresie kryteriów dostępność oświadczam, iż:

Proponuje następujące warunki dla Udzielającego Zamówienia

Wynik badania wskazanego przez Udzielającego Zamówienia jako pilne  zobowiązuje się dostarczyć w terminie (proszę wpisać liczbę dni)

3.1. Badanie mutacji genu EGFR - …….. dni roboczych

3.2. Badanie ekspresji ALK  metodą IHC - …….. dni roboczych

  - Badanie rearanżacji genu ALK metodą FISH- …….. dni roboczych

  - Badanie rearanżacji genu ROS 1 metodą FISH- …….. dni roboczych

  - Badanie ekspresji PD-L1 metodą IHC- …….. dni roboczych

  - Badanie techniką NGS obejmujące mutacje punktowe w genach BRAF, EGFR, KRAS, PIK3CA oraz warianty fuzyjne genów ALK, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1 - …….. dni roboczych

  - Badanie mutacji genu EGFR w biopsji płynnej -…….. dni roboczych

  - Badanie rearanżacji FIP1L1 –PDGFRA –oznaczenie jakościowe - ……… dni roboczych

Pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„Oświadczam, że zawarte w szczegółowych warunkach konkursu projekty umów (Projekt Umowy –MODYFIKACJA Załącznik nr 5 do SWKO i Projekt Umowy o udostępnienie danych Załącznik  nr 6 do SWKO) zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umów na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego Zamówienia”.

- FORMULARZ CENOWY w zakresie:

Zmieniono szacowane ilości w pozycjach 1-8 oraz usunięto  poz. 9 o treści:

„Badanie molekularne - ocena stanu genu BRCA; ocena stanu genów HRR (BRCA 2, ATM, CDK12, CHECK2, BRCA1, PALB2, RAD51C) Ilość szacowana 240	Czas wykonania badania……...… dni (nie dłużej niż 14 dni roboczych)”

- PROJEKT UMOWY w zakresie:

§ 10 otrzymuje brzmienie:

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ……………….. do dnia…………….. lub do wyczerpania wartości umowy.

Załącznik nr 3b do Projektu Umowy raport wykonanych badań –usunięto poz. 9 o treści: „Badanie molekularne - ocena stanu genu BRCA; ocena stanu genów HRR ( BRCA 2, ATM, CDK12, CHECK2, BRCA1, PALB2, RAD51C)”

W związku z powyższymi zmianami Udzielający Zamówienia zamieszcza następujące dokumenty:

FORMULARZ OFERTOWY- MODYFIKACJA

FORMULARZ CENOWY - MODYFIKACJA

PROJEKT UMOWY - MODYFIKACJA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1:

- Prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia wymaga przedstawienia w ofercie certyfikatów aktualnych, czyli z kontroli przeprowadzonych nie wcześniej niż w 2024 roku;

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia wymaga certyfikatów wydanych w roku 2025 potwierdzających udział w kontroli w roku 2024.

Pytanie 2:

- Prosimy o potwierdzenie, iż wymagane certyfikaty zewnętrznych programów kontroli jakości (SWKO – Rozdział IV, pkt 9, ppkt 9.3.6, 9.3.7) powinny potwierdzać pozytywne ich przejście;

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia wymaga aby dołączone do oferty certyfikaty potwierdzały spełnianie wymogów określonych w wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pytanie 3:

- Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymagane w postępowaniu, potwierdzające jakość pracy laboratorium, tj.  aktualne certyfikaty z zewnętrznych kontroli jakości, jako dokumenty służące ocenie zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w (SWKO – Rozdział IV, pkt 9, ppkt 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7), nie powinny być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i powinny pozostać jawne. Na powyższe wskazują wymagania stawiane przez NFZ, który jest organem nadzorującym realizację umów na świadczenia zdrowotne, na podstawie warunków określających wymogi dla realizujących umowy finansowe ze środków publicznych, zgodnie z Ustawą o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych. Uprzedzając próby uzasadniania objęcia certyfikatów tajemnicą przedsiębiorcy, należy wskazać, że takie zastrzeżenie będzie nieskuteczne co najmniej z dwóch powodów:

- Brak możliwości wykazania na czym miałaby polegać wartość gospodarcza treści tych certyfikatów oraz na jaką szkodę byłby narażony oferent gdyby te certyfikaty zostały ujawnione (w szczególności jego konkurentom). Jeżeli bowiem te dokumenty potwierdzają prawidłową jakość wykonywanych badań (wymaganą przez Szpital) to nie są nośnikiem żadnej innej informacji niż ta wynikająca z treści oferty (samo złożenie oferty jest równoznaczne z twierdzeniem, że spełnia się postawione warunki). Jeżeli jednak z ich treści wynika że jakość badań została oceniona jako niewystarczająca (albo, że przedłożono nie tyle dokument potwierdzający pozytywny wynik sprawdzianu, a dokument potwierdzający udział w sprawdzianie), to szkoda oferenta musiałaby polegać jedynie na tym, że podmiot ten by nie mógł uzyskać zamówienia w konkursach, w których zamierzał za pomocą przedłożonych dokumentów wprowadzić zamawiającego w błąd co do swojej fachowości(!). Taka zaś motywacja, z całą pewnością nie zasługuje na ochronę i nie ma nic wspólnego z uczciwą konkurencją, której ochrona tajemnicy przedsiębiorcy miałaby służyć.

- Niedopuszczalność utajniania tych elementów oferty, które są istotne dla spełnienia warunków dla skutecznego złożenia oferty oraz dla uzyskania w nich konkretnej punktacji. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych (np. NSA – wyrok z dnia 17.11.2015 r., I OSK 2130/14 oraz WSA w Krakowie – wyrok z dnia 17.07.2018, III SA/Kr 1553/17). NSA w przywołanym wyroku (a za nim WSA w Krakowie) wskazał, że „elementy bezpośrednio pozwalające ocenić spełnienie wskazanych kryteriów cieszą się (…) szczególnym domniemaniem jawności, a przedsiębiorca przystępując do konkursu ofert w przedmiocie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej musi mieć świadomość, iż dane te mogą podlegać udostępnieniu w takim zakresie, w jakim determinują wybór oferenta. Tajemnica przedsiębiorcy, (…) dotyczy w tym świetle przede wszystkim wszelkich pozostałych informacji odpowiadających materialnie tajemnicy przedsiębiorca, zastrzeżonych jako takie przez przedsiębiorcę. Odmienna interpretacja w istocie podważałaby zasadę jawności. Skoro zatem jest oczywiste, że bez przedłożenia certyfikatów oferent nie mógłby uzyskać zamówienia (podobnie jak wówczas, gdyby certyfikaty te w rzeczywistości nie potwierdzały spełnienia warunków postawionych przez Szpital), to oferent, przystępując do konkursu musi mieć świadomość, że staną się one publicznie dostępne (a zatem także dostępne dla jego konkurencji).

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia wyjaśnia, iż nie ma możliwości ustosunkowania się co do  
 objęcia dokumentów składanych przez oferentów tajemnicą przedsiębiorstwa gdyż  
 oferty nie zostały jeszcze złożone.

Pytanie 4:

- Prosimy o informację, czy w związku z zapisami Formularza Ofertowego – Załącznik nr 1 do SWKO – pkt 10, Udzielający Zamówienia wymaga, aby w miejscu udzielania świadczeń, kierownik laboratorium posiadał specjalizację odpowiadającą przedmiotowej działalności tj. specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej lub medycznej genetyki molekularnej oraz był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu na umowę o pracę?;

Odpowiedź:

Zapis pozostaje bez zmian. Udzielający Zamówienia wymaga, aby badania były  
 wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z określonymi  
 standardami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pytanie 5:

- W związku z wymogiem dla świadczeniodawców zawartym w Zarządzeniu nr 87/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2025 r., załącznik nr 5, prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia obligatoryjnie wymaga posiadania i załączenia do składanej oferty aktualnych certyfikatów, potwierdzających pozytywne przejście kontroli w zakresie badań (Załącznik nr 2 do SWKO):

Badanie mutacji genu EGFR w biopsji płynnej (poz. 7);

Odpowiedź:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2025/DGL/Prezesa NFZ z dnia 31. 10.2025 załącznik nr  
 5 i  zapisem „potwierdzenie obecności odpowiednich czynników predykcyjnych (zaburzenia  
 genów EGFR, ALK, ROS1 lub KRAS oraz stopień ekspresji białka PD-L1) z 
 wykorzystaniem zwalidowanego testu wykonywanego w laboratorium posiadającym 
 aktualny certyfikat programu kontroli jakości dla danego testu” Udzielający Zamówienia 
 potwierdza konieczność posiadania aktualnych certyfikatów określonych w  
 zarządzeniu.

Pytanie 6:

- Prosimy o potwierdzenie, iż badanie „ocena stanu genów HRR (poz. 9, Załącznik nr 2 do SWKO) dotyczy nie tylko badania prostych mutacji (SNV i indel), ale również dużych delecji i duplikacji eksonów (mutacje typu CNV) dla każdego z wymienionych genów;

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia usuwa pozycję nr 9 w Załączniku nr 2 do SWKO i zamieszcza nowy obowiązujący Formularz cenowy w osobnym pliku pod nazwą: FORMULARZ CENOWY -MODYFIKACJA (Załącznik  nr 2 DO SWKO)

Pytanie 7:

- Biorąc pod uwagę, iż badanie HRR (poz. 9, Załącznik nr 2 do SWKO) jest zaawansowanym badaniem wielogenowym, prosimy o potwierdzenie, że Udzielający Zamówienia wymaga, aby było wykonywane metodą NGS, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Zarządzenia nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r.;

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 6.

Pytanie 8:

- Prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający Zamówienia wymaga dołączenia do oferty wykazu certyfikatów, w którym każdej kontroli przypisane będzie konkretne badanie wraz z numerem pozycji z Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1), lub czy numer pozycji odnoszącej się do badania, którego dotyczy dana kontrola, powinien zostać wpisany bezpośrednio na certyfikacie;

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 9:

- Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów (Załącznik nr 3), raport z badania powinien obligatoryjnie zawierać informację dotyczącą odsetka komórek nowotworowych obecnych w analizowanym materiale;

Odpowiedź:

Raport z badania powinien zawierać informacje określone w Rozporządzeniu Ministra   
 Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025 (Dz.U. 2025.961).

Pytanie 10:

- Prosimy o odpowiedź czy w nawiązaniu do treści ww. Rozporządzenia, sprawozdanie z badania genetycznego wykonanego z bloczka parafinowego powinno zawierać również podpis patomorfologa dokonującego wyboru fragmentu tkankowego oraz oceny odsetka komórek nowotworowych w badanym materiale?;

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 9.

Pytanie 11:

- Prosimy o potwierdzenie, iż certyfikaty powinny zawierać informację o zakresie badanych genów lub do certyfikatu powinien być załączony dokument, który takie informacje zawiera, a nie wskazuje jedynie na technikę badania lub lokalizację narządową;

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 12:

- Prosimy o potwierdzenie, że certyfikaty Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC), stanowiące kryterium oceny „Jakość” zgodnie z SWKO (Rozdział V, pkt 2), powinny obejmować zarówno zmiany somatyczne, jak i germinalne;

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia oczekuje certyfikatów obejmujących zmiany somatyczne jak również dopuszcza certyfikaty dla zmian somatycznych i germinalnych.

Pytanie 13:

- Prosimy o potwierdzenie, iż zapis: „[…] możliwość telefonicznego uzyskania informacji o wynikach badań” (§3, ust. 4 Umowy - Załącznik nr 5 do SWKO) dotyczy zapytania o dostępności wyniku, a nie jego treści;

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia potwierdza. Informacja telefoniczna o wyniku dotyczy zapytania o dostępność wyniku a nie jego treści.

Pytanie 14:

- Prosimy o informację, czy w związku z wymogiem zawartym w Programie Lekowym B.56 Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego i Zarządzeniem nr 87/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2025 r. (Załącznik nr 5), które określa obowiązek zapewnienia realizacji badań w programie B.56 dwóch odrębnych badań molekularnych: „ocena genu BRCA” oraz „ocena genów HRR (BRCA2, ATM, CDK12, CHEK2, BRCA1, PALB2, RAD51C)” u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, Udzielający Zamówienia miał na myśli dwa odrębne badania zgodnie z wymaganiami programu?

To dwa oddzielne badania genetyczne dotyczące dwóch odrębnych schematów leczenia lekami niraparybem + octanem abirateronu oraz talazoparybem w skojarzeniu z enzalutamidem.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy możliwe będzie rozdzielenie pozycji 9 w Załączniku nr 2 do SWKO („Badanie molekularne – ocena stanu genu BRCA; ocena stanu genów HRR…”) na dwie osobne pozycje odpowiadające:

*BRCA1 i BRCA2 – wykrycie patogennej lub prawdopodobnie patogennej mutacji germinalnej lub somatycznej w genie BRCA1 lub BRCA2;

*Geny HRR – wykrycie patogennej lub prawdopodobnie patogennej mutacji w genach HRR (BRCA2, ATM, CDK12, CHEK2, BRCA1, PALB2, RAD51C)?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 6.

Pytanie 15:

- Prosimy o potwierdzenie, iż badanie „ocena stanu genu BRCA”(poz. 9, Załącznik nr 2 do SWKO) dotyczy nie tylko badania prostych mutacji (SNV i indel), ale również dużych delecji i duplikacji eksonów (mutacje typu CNV) w genach BRCA1 i BRCA2;

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 6.

Pytanie 16:

- Prosimy o doprecyzowanie czy w zapisie SWKO, Rozdział V, punkt 5. Kompleksowość, Udzielający Zamówienia ma na myśli umowy zawarte z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego?;

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia nie ogranicza realizacji umów do lecznictwa szpitalnego.

Pytanie 17:

- Prosimy o potwierdzenie, że w Kryterium oceny Kompleksowość  (SWKO, Rozdział V, punkt 5.) przedmiotowy zakres dotyczy badań zawartych w programach lekowych obecnych od okresu 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, to jest od września 2024 r.?

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia nie ogranicza realizacji umów do badań zawartych w programach lekowych.

Pytanie 18:

- Prosimy o informację jaką liczbę badań planuje Udzielający Zamówienia zlecać w trybie jako pilne ?

Odpowiedź:

Na podstawie dotychczasowej praktyki jest to około 15% badań.

Pytanie 19:

- Prosimy o informację czy w związku z posiadaniem przez Udzielającego Zamówienia umowy na Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym, Program Lekowy B.141, zakres „Badanie techniką NGS obejmujące mutacje punktowe w genach  BRAF, EGFR, KRAS, PIK3CA, oraz warianty fuzyjne genów ALK, MET,  NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1.” (poz. 6, Załącznik nr 2 do SWKO) powinien obejmować również badanie mutacji i fuzji FGFR3 ?

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia nie prowadzi programu lekowego: Leczenie pacjentów 
 z rakiem urotelialnym.

Pytanie 20:

- Zgodnie z wymaganiami stawianymi świadczeniodawcom przez Prezesa NFZ dla Programu Lekowego B.141 (Zarządzenie nr 87/2025/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2025 r., załącznik nr 5), ocena ma być wykonywana za pomocą zwalidowanego testu na obecność podatnych zmian genetycznych FGFR3. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach walidacji, laboratorium powinno przejść pozytywnie zewnętrzy test kontroli jakości i przedstawić Udzielającemu Zamówienia uzyskany certyfikat?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 19.

Pytanie 21:

- Prosimy o informację czy w związku z charakterystyką leku z Programu Lekowego B.141 - Leczenie pacjentów z rakiem uroterialnym, ocena powinna być wykonywana za pomocą zwalidowanego testu, który wykrywa zarówno proste mutacje (substytucje) jak i fuzje FGFR3?;

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 19.

Komisja Konkursowa