Chęciny, dnia 2009-03-27

Znak sprawy: DZ-125-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała W Czerwonej Górze 
ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 2, poz. 1,2,3 – Czy Zamawiający dopuści krew kontrolną w opakowaniu 2,5 ml(

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 2, poz.7 - Czy Zamawiający dopuści odczynnik kompatybilny do pracy na analizatorze Sysmex o innym składzie( Podany skład odczynnika wskazuje tylko na jednego producenta.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy - Chcąc zapewnić obu stronom handlowym równe pozycje handlowe, prosimy o dodanie do § 7 ust. 6 o treści:

„W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 – dotyczy SIWZ pkt. XVI.8 Prosimy o zmianę w treści SIWZ- pkt. XVI.8 na:

„ (…) Pożądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. (…)”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół