Chęciny, dnia 2009-07-30

Znak sprawy: DZ-261-2009-10

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie - Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofertę zawierającą Dwukomorową automatyczną strzykawkę środka cieniującego o m. in. następujących parametrach:

- podwójna   głowica    na   statywie    na    kółkach   z   zintegrowanym wieszakiem na płyny

- kolorowy dotykowy panel sterujący

- możliwość uzbrojenia strzykawki na głowicy i na panelu sterującym w sterowni

- możliwość graficznego monitorowania ciśnienia w trakcie iniekcji

- możliwość iniekcji testowej i wielofazowej do 6 faz

- możliwość zapamiętania 45 protokołów iniekcji

- ogrzewanie kontrastu i roztworu soli fizjologicznej

- opakowanie jednorazowych wkładów (50 kpi)

- funkcja OptiBolus: W trybie OptiBolus wstrzyknięcie jest podawane z wykładniczo zmniejszającą się prędkością przepływu, dzięki   czemu   uzyskuje   się   optymalne   zużycie   kontrastu oraz wydłużenie okresu jednolitego wzmocnienia obszaru zainteresowania.

- funkcja Timing Bolus(bolus opóźnienia): Wstrzyknięcie w trybie Timing Bolus polega na podaniu niewielkiej objętości kontrastu a następnie niewielkiej objętości roztworu soli - służy do określenia optymalnego opóźnienia skanowania wymaganego do uchwycenia środka kontrastowego w obszarze zainteresowania.

Proponowana dwukomorowa strzykawka automatyczna posiada funkcję OptiBolus, która wydaje się być opcją bardziej przydatną niż wymieniona w SIWZ "możliwość przeprowadzania iniekcji jednocześnie z obu głowic...” Dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferty zawierające dwukomorową strzykawkę automatyczną spełniającą powyższe parametry wpłynie na wzrost konkurencyjności składanych ofert.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł