Chęciny, dnia 2009-07-24

Znak sprawy: DZ-261-2009-8

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie - W pkt 281 Specyfikacji Zamawiający wymaga, aby monitor stacji technika charakteryzował się między innymi luminancją 250 cd/m2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora stacji techników o Iuminancji 230 cd/m2 będącego dedykowanym przez producenta monitorem dla stacji technika, który zapewnia kalibrację obrazu zgodnie ze standardem DICOM? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, załącznik nr 8, minimalna luminancja powinna wynosić 200 cd/m2. Tym samym żądanie przez Zamawiającego parametru jasności i kontrastu w przypadku monitora stacji technika znacznie przewyższających określone prawem minimum dla monitorów diagnostycznych jest w naszej opinii żądaniem sztucznie ograniczającym konkurencję.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora stacji techników o luminancji min. 230 cd/m2

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł