Chęciny, dnia 2009-07-29

Znak sprawy: DZ-261-2009-9

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – dotyczy Tabeli „Potwierdzenie konfiguracji i wymagań techniczno-użytkowych" pkt. IV, ppkt. 282 - Czy Zamawiający dopuści komputer stacji technika o parametrach: procesor 2,13 GHz dwurdzeniowy / 2 GB RAM; HD 160 GB; Windows XP Proffesional. Spełniający wszystkie inne wymagane parametry, który jest komputerem nowocześniejszym, szybszym (posiada 2 rdzenie - a więc w rzeczywistości posiada procesor 4,26 GHz) i dostosowanym do oferowanego sprzętu oraz dopuszczonym certyfikatem medycznym razem z czytnikiem i stacją technika.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – dotyczy: Tabeli „Potwierdzenie konfiguracji 1 parametrów techniczno-użytkowych" pkt. IV, ppkt. 294 - Prosimy o dopuszczenie stacji technika posiadającą możliwość nanoszenia tekstu, mierzenia odległości, kątów, kątów Cobb'a, oraz wstawiania predefiniowanych znaczników i znaków geometrycznych (np. m.in. strzałka, napis, czas).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3 – w SIWZ Zamawiający umieścił następujące w pkt V:

„Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”

oraz w pkt  XVI. 4÷6:

4. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym 
    kryterium wyboru.

5. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia
    jest podzielny

6. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że
     zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może
     złożyć jeden wykonawca.

Ponieważ zapisy te różnie można zinterpretować  prosimy o ich doprecyzowanie. Rozumiemy, że zapis z pkt V  SIWZ jest zapisem nadrzędnym i Zamawiający wymaga złożenia jednej kompleksowej oferty na wszystkie opisane w SIWZ  urządzenia i nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Odp. Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty na wszystkie urządzenia opisane w SIWZ.
           Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Pytanie nr 4 – Czy Zamawiający dopuści fakturowanie i zapłaty  częściowe za zrealizowanie  poszczególnych etapów zamówienia określonych przez Zamawiającego w  rozdziale 1.3

(str 39 SIWZ ) pt ” Harmonogram dostaw i instalacji urządzeń”?

Wynikający z dotychczasowych zapisów SIWZ bardzo wydłużony termin realizacji zapłaty po całkowitym zrealizowaniu dostaw ( 32 tygodnie + 30 dni) musi się wiązać z wkalkulowaniem w ceny ofert kosztów kredytowania do czasu zapłaty oraz wliczenie ryzyka zmiany kursu walut, co na pewno spowoduje wzrost ceny ofert.

Odp. Zamawiający, zgodnie z zapisami we wzorze umowy (§ 3 ust. 1 i § 4 ust. 11) oraz „Harmonogramem dostaw i instalacji urządzeń”, jednoznacznie określił rozliczenie (w tym płatności) po każdym etapie dostawy i instalacji urządzeń.

Pytanie nr 5 – Czy Zamawiający dopuści złożenie materiałów informacyjnych, folderów  o oferowanych urządzeniach  w języku angielskim bez konieczności tłumaczenia przysięgłego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Czy Zamawiający dopuści złożenie specyfikacji dostawy w momencie dostarczenia  sprzętu, a nie jak wynika z SIWZ  w momencie składania oferty?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, że wymagana „Specyfikacja cenowa” w ofercie (poz. 1.4) jest jednocześnie specyfikacja dostawy.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł