Chęciny, dnia 2009-07-02

Znak sprawy:

DZ-260-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu E-testów?. W związku z tym, że na rynku istnieje tylko jeden producent E-testów, dotychczasowa forma pakietu utrudnia znacznie pozostałym Oferentom możliwość złożenia ofert z realną możliwością wyboru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający wymaga ab y wszystkie testy do oznaczania MIC (poz.54-62) pochodziły od jednego producenta co jest gwarancją kompatybilności testów lekooporności i testów do wykrywania mechanizmów oporności.

Odp. Tak.

Pytanie nr 3 - zadanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  krążków antybiotycznych pakowanych: 1 opakowanie 4 x 50 krążków zamiast 1 opakowanie 10 x 50 krążków.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4 – wzór umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 3 ust. 2 zapisu „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 - zadanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie w poz.22 po 25 testów w opakowaniu ,z przeliczeniem na odpowiednią ilość opakowań pokrywającą zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, zostało zapakowane w oddzielną  kopertę - odpowiednio opisaną (Kasa Zamawiającego), lecz wysłane do Zamawiającego jedną przesyłką kurierską razem z ofertą (do oferty zostanie dołączona kserokopia gwarancji- zgodnie z wymogami siwz)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 7 - Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy  zapis o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

-numeru katalogowego produktu

-nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

-przedmiotowym / produkt zamienny

-sposobu konfekcjonowania

-liczby opakowań

-wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury

w sytuacji gdy:

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony

-wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

-zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

-nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego

-zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem  technologicznym.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla  Zamawiającego

Odp. Tak. Zmiany te zostaną wprowadzone w §3 pkt. 5  wzoru umowy.

Pytanie nr 8 - Dotyczy §1 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby świadectwa dopuszczenia dla odczynników i analizatora były dostarczone do Zamawiającego tylko z pierwszą dostawą, bez konieczności dostarczania ich z każdą dostawą, bowiem te dokumenty nie ulegają zmianie ani przedawnieniu?

Odp. Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół