Chęciny, dnia 2009-08-24

Znak sprawy: DZ-328-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w otwieranie nożne?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało dezynfekcję termiczną i chemiczną?

Odp. Tak

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowaną pompę automatycznie dozującą środek dezynfekujący do każdego cyklu?

Odp. Tak

Pytanie nr 4 - Czy w p. 8 nie zaszła omyłka pisarska zamiast:” środek myjąco – dezynfekujący o poj. nie mniejszej niż 50l” powinno być: „środek myjąco – dezynfekujący” o poj. nie mniejszej niż 5 l”?

Odp. Tak, powinno być: środek myjąco-dezynfekujący o poj. nie mniejszej niż 5L.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł