Chęciny, dnia 2009-09-07

Znak sprawy: DZ-337-2009-6

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
     warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że
     prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
     terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem,
     jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem
    składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i
     specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 (zestaw komputerowy – 25 szt.) i zadanie nr 3 (inny sprzęt komputerowy) – Czy Zamawiający uzna zaoferowanie zasilacza awaryjnego UPS posiadającego czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% - 10 minut oraz czas podtrzymywania przy obciążeniu 80% - 5 minut. Obecnie postawionym wymaganiom nie odpowiada żaden dostępny na rynku zasilacz UPS.

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniami DZ-337-2009-2 z dnia 2009-09-04.

Pytanie nr 2 - zadanie nr 2 (punkt 2.2. drukarki – 20 szt.) – Czy Zamawiający uzna zaoferowanie drukarek o wydajności nie mniejszej niż 5000 str/miesiąc

Odp. Zgodnie z wyjaśnieniami DZ-337-2009-2 z dnia 2009-09-04.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół