Chęciny, dnia 2009-10-08

Znak sprawy:

DZ-334-2009-13

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

INSTALACJE SANITARNE

Pytanie nr 1 -   W dokumentacji występują rewizje 60x60 sufitów podwieszanych na salach operacyjnych i w pomieszczeniu E1.2./47. 	
Czy w pozostałych pomieszczeniach w sufitach oznaczonych symbolem SP3 i K należy przewidzieć również rewizje 60x60? Sufity te są nie demontowane.	
Jeżeli tak, to prosimy o określenie prawidłowej ilości rewizji w poz. 381.

Odp: W poz. 381 przedmiaru robót budowlanych bud. E1 ilość rewizji z 16 szt. należy zmienić na 134 szt.

Pytanie nr 2 -   Brak w przedmiarze budowlanym lub inst. teletechnicznych dostawy i montażu samych klap oddymiających 100x180 – 2  szt. (E1, BKP), 150x200 – 1 szt. (E1).
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowe pozycje.

Odp: Przedmiary robót budowlanych na bud. E1 i budynek kom. Pion. Należy uzupełnić o brakujące klapy oddymiające- - załącznik dodatkowa poz. obmiarowe. Przedmiar w osobnym pliku, oznaczony DZ-334-2009-14 Przedmiar, oraz DZ-334-2009-15 Przedmiar.

Pytanie nr 3  - W poz. 374 dla budynku E1 i w poz. 246 dla bud. BKP przyjęto zabezp. szczelin dylatacyjnych EI120 w ilości kpl. 1. Prosimy dokładne określenie miejsca występowania uszczelnień celem prawidłowego określenia ceny za ten element (np. dylatacje konstrukcyjne pionowe w ścianach nośnych zewn. i wew., 
w stropach międzykondygnacyjnych).

Odp: Miejsca w których występują zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych zaznaczone są na rzutach architektonicznych.

Budynek E1

Przyziemie: 5,45 mb

Ip: 40 mb

IIp: 24,8 mb

Budynek komunikacji pionowej:

Parter: 9.7 mb

Ip: 9,7 mb

IIp 19,20 mb

IIIp: 19,40 mb

IVp: 9,7 mb

Pytanie nr  4 - W przedmiarze na budynek E1 nie ujęto dla gzymsu nadbudówki wykonania po obwodzie dachu  krawędziaka 80x80 mm w ilości 120,46 mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję.

Odp: Należy ująć- załącznik dodatkowe poz. obmiarowe. Przedmiar w osobnym pliku, oznaczony DZ-334-2009-14 Przedmiar.

Pytanie nr 5  - W przedmiarze bud. na budynek BKP nie ujęto dla stropodachu wentylowanego izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 20 cm w ilości 105. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

Odp; Izolację należy uzupełnić- (załącznik dodatkowe poz. obmiarowe ), jednocześnie w przedmiarze robót budowlanych na budynek komunikacji pionowej w poz. 151 d.6.4 (Dach-izoalacje, pokrycie) ilość 218,42 m2 należy poprawić na 113,37 m2. Przedmiar w osobnym pliku, oznaczony DZ-334-2009-15 Przedmiar.

Pytanie nr 6 - W poz.nr 41 przedmiaru robót występuje „Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym – 70.30 m” wycena wg kalkulacji indywidualnej. W projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej nie ma żadnych danych dotyczących odwodnienia liniowego . W związku z tym prosimy o informację:

- gdzie występują takie odwodnienia,

- typ odwodnienia – szerokość i typ korytek ,

- sposób odprowadzenia do kanalizacji deszczowej,

- oraz udostępnienie planu sytuacyjnego i profil odwodnienia liniowego

Odp; W przedmiarze robót nie powinna zostać ujęta ta pozycja ponieważ korytko odwadniające jest po stronie dróg. Proszę o wykreślenie tej pozycji kosztorysowej. W projekcie budowlanym kanalizacji deszczowej nie ma danych o odwodnieniu i nie powinno ich być.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół