Chęciny, dnia 2009-10-09

Znak sprawy:

DZ-334-2009-16

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr  1 - W jakiej formie powinna zostać przedstawiona informacja o zastosowanych rozwiązaniach lub materiałach zamiennych,                                                                                                 Odp: Poprzez zestawienie parametrów technicznych  rozwiązań lub materiałów zamiennych z analogicznymi parametrami rozwiązań lub materiałów projektowanych potwierdzone aprobatami technicznymi , certyfikatami.

Pytanie nr  2  -  Czy konieczne jest dołączanie aprobat technicznych na zaproponowane zamienniki na etapie składania oferty przetargowej?

Odp: Tak.

Pytanie nr  3  - Prosimy o informację czy należy rozebrać istniejące czerpnie powietrza i kanały

wentylacyjne na terenie, na którym znajdować się ma projektowany obiekt.

Odp: Rozbiórką czerpni i kanałów należy uwzględnić w przedmiarze "Przygotowanie

terenu" - wg. Załącznika uzupełnienie w osobnym pliku DZ-334-2009-17 Przedmiar.

Pytanie nr 4  -  Przedmiar robót Budynek bloku operacyjnego El -pozycja 314 przedmiaru - drzwi Alp4d wg zestawienia rysunek nr 19a jest tylko 1 szt. tych drzwi natomiast w przedmiarze są 4 sztuki..

Odp: W przedmiarze  powinno być drzwi Alp4d: 1,5x2,10x 1szt=3,15 m2

Pytanie nr 5 - Przedmiar robót Budynek bloku operacyjnego El - pozycja 315 i 309 - w obu tych pozycjach są ujęte drzwi Alp6. Naszym zdaniem drzwi te dublują się;

Odp: W przedmiarze  w poz. 315 nie powinno być drzwi Alp6-przedmiar po korekcie 4,42 m2

Pytanie nr  5 - W opisie do Instalacji teletechnicznych dla budynku komunikacji pionowej oraz bloku peracyzyjnego El w części dotyczącej instalacji oddymiania klatek schodowych wykazane są klapy oddymiania, w ilości 1 klapa dla budynku komunikacji pionowej oraz 2 klapy dla bud. El . Klapy ie nie zostały ujęte zarówno w przedmiarze instalacji teletechnicznej jak również w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o odpowiedź , w którym kosztorysie ofertowym należy uwzględnić klapy;                                                                                                                            Odp: Klapy (bez siłowników elektrycznych) wymienione w wyżej wymienionym opisie technicznym powinny być ujęte w kosztorysie na roboty budowlane. W kosztorysach na instalacje teletechniczne są ujęte same siłowniki do tych klap (robocizna, materiał).

Pytanie nr 6 - Prosimy o podanie parametrów urządzeń lub informacji i o producencie konsoli elektronicznego systemu sterującego KĘSA wraz z pulpitem sygnalizacji oraz kasety alarmowej. Podany w dokumentacji przetargowej producent dystrybutor nie ma takich urządzeń w swojej ofercie.

Odp:  Producent nie ma obecnie w ofercie tych urządzeń ale na złożone zamówienie gotów jest je wykonać oraz zainstalować. Taką deklarację składał w dacie wykonywania dokumentacji.

Pytanie nr 7 -	W zestawieniu materiałów dla przełącznicy PT w projekcie oraz przedmiarze robót okablowania strukturalnego ujęte są 2 $/\, kart SL1CAN CCA 16ABV. Wnioskujemy, że będą one służyły dla rozbudowy istniejącej w szpitalu centrali telefonicznej SLICAN w celu zapewnienia niezbędnej ilości linii telefonicznych dla nowych obiektów. Prosimy o potwierdzenie naszego wniosku                                                                                                      Odp: Tak. Są to karty rozszerzające istniejącą centralę.

Pytanie nr 8 - Odpowiedź na pytanie nr 24 zamieszczona w piśmie znak DZ-334-2009-9 z dnia 05.10.2009 mówi, że do oferty należy załączyć również kosztorysy branży elektrycznej zawierające wyceny rozdzielnic, zatytułowane „załącznik - instalacje elektryczne - budynek El" i .,załącznik - instalacje elektryczne -budynek komunikacji pionowej'1.

Odp: Załączniki z wyposażeniem rozdzielnic są dołączone do przedmiarów aby oferentom łatwiej było wycenić koszt rozdzielnic. W pozycjach przedmiaru nie ma rozwinięcia z tym wyposażeniem. W przypadku przekazania wersji „ath” załączniki nie są już potrzebne.

Pytanie nr 9  - Prosimy o przesłanie szczegółowego zestawienia okładzin oraz innych elementów wykonanych z materiału typu Corian wraz z rysunkami.

Odp: Szczegółowe zestawienie okładzin z płyt typu CORIAN podano w części opisu technicznego branży architektonicznej ( pkt 10.4., ppkt d  i  pkt 10.5., ppkt d ) oraz w przedmiarach robót części budowlanej poz. 364, 365, 366 i 367.     Inne elementy z płyty typu CORIAN tj. umywalki chirurgiczne czterostanowiskowe w ilości 6 szt. ujęto w części opisu technicznego branży architektonicznej ( pkt 10.8., ppkt d ) oraz w przedmiarach robót części instalacji wod.-kan. poz. 146.Ponadto do przedmiaru: Roboty budowlane-budynek E1 należy wprowadzić uzupełnienie wynikające z konieczności dwóch warstw płyt g-k pod CORIAN:

KNR 2-02 2006/08- ilość m2  jak w poz 364 ( 418,02 m2)

KNR 2-02 2006/07- ilość m2 jak w poz. 366 ( 889,77 m2)

Pytanie nr 10  -  Proszę o dołączenie kart katalogowych dobranych urządzeń gdyż jest to niezbędne do wyceny poszczególnych urządzeń, l.j                                                                                                                      - Agregat skraplający typu CAJ4517 ZHR (praca całoroczna)                                                                                  - Agregat skraplający typu CAJ4519 ZHR (praca całoroczna)                                                                        - Agregat wody lodowej typu 30 RWA - o wydajności chłodniczej 210,0 kW  z modułem

hydraulicznym i zdalnie montowanym skraplaczem                                                                             - Chłodnia typu SHA-106-50                                                                                                                                   - Chłodnia typu SHA-79-50                                                                                                                            - Urządzenie klimatyzacyjne typu  Split  do pracy  całorocznej   40DMC060-7N/38GLP060G9

(Carrier)

- Zdalny skraplacz typu S-GVH090,2A/4-N(D)E                                                                                                      Odp: Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej kary katalogowe dobranych urządzeń. W osobnym pliku DZ-334-2009-18 Karty katalogowe.

Pytanie nr 11  - Ponownie prosimy o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych  dla Budynku Energetycznego. Zamieszczona na Państwa stronie Dokumentacja projektowa część 1 - Konstrukcja Budynku Energetycznego zawiera jedynie opis konstrukcyjny. (nasze pytanie nr 3 z dnia 18.09.2009 r)

Odp; Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej rysunki konstrukcyjne dla Budynku Energetycznego. W osobnym pliku DZ-334-2009 -19 Rysunki.

Pytanie nr 12  - . Odpowiedź na pytanie nr 1 zamieszczona w piśmie znak DZ-334-2009-10 z dnia 06.10.2009 odsyła Oferentów do opracowania pn. „Instalacje elektryczne dla układów wentylacji mechanicznej”, którego brak sygnalizowaliśmy w zadanym w dniu 18.09.2009 pytaniu i którego nie znaleźliśmy na stronie internetowej Zamawiającego.

Prosimy o informację, w którym pakiecie dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej znajduje się ww. opracowanie.
Naszym zdaniem, po ponownym sprawdzeniu wszystkich plików na stronie Zamawiającego, projektu tego nie ma (zamieszczony jest jedynie przedmiar robót obejmujący prawdopodobnie ten zakres), a więc dokumentacja przetargowa jest niekompletna.
Powtórnie prosimy o bardzo pilne uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące opracowanie pn. „Instalacje elektryczne dla układów wentylacji mechanicznej”.

Odp; Zmawiający umieścił na swojej stronie internetowej  brakujące opracowanie pn. „Instalacje elektryczne dla układów wentylacji mechanicznej”. W osobnym pliku DZ-334-2009-20 Instalacje.

Pytanie nr 13  - W projekcie „Zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej” w punkcie 4.3.12 jest zapis, że w stacji nie przewiduje się przechowywania sprzętu BHP oraz przeciwpożarowego, natomiast w przedmiarze robót sprzęt ten jest ujęty.
Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności i odpowiedź, czy w ofercie należy ująć i wycenić ww. sprzęt

Odp: W ofercie należy ująć i wycenić ww. sprzęt.

Pytanie nr 14  - W związku z uczestnictwem w w/w postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą  o dołączenie do projektu kart doboru urządzeń ( szafy klimatyzacyjne, punkty 10,11,12,13,14) , abyśmy mogli potwierdzić parametry podane w Załączniku Nr 10 do SIWZ !

Odp: Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej karty katalogowe dobranych urządzeń. W osobnym pliku DZ-334-2009-18 Karty katalogowe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół