Chęciny, dnia 2009-10-13

Znak sprawy:

DZ-334-2009-22

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1  - W  nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 28.09.2009 pytanie nr 10 : do oferty należy dołączyć kosztorys  uproszczony zawierający: Nr pozycji kosztorysowej, podstawę wyceny, numer Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru opisującej wyceniany zakres robót, opis robót, ilość jednostek robót do wykonania, cenę jednostkową oraz wartość robót. W otrzymanych przedmiarach robót  nie zawsze występuje kolumna z numerem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru opisującej wyceniany zakres robót, czy w związku z tym można dołączyć kosztorys nie zawierający tej kolumny?

Odp: Tak.

Pytanie nr 2  - W przedmiarze bud. na budynek BKP nie ujęto dla stropodachu wentylowanego izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 20 cm w ilości 105. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

Odp; W odpowiedziach nr DZ-334-2009-13 na pytanie nr 5 prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: Izolację należy uzupełnić- (załącznik dodatkowe poz. obmiarowe) Przedmiar zamieszczony był pod nr DZ-334-2009-15 Przedmiar.

Pytanie nr 3  - Prosimy o dokładne określenie antypoślizgowości gresów posadzkowych- w jakich pomieszczeniach jaka klasa.

Odp: Antypoślizgowość gresów posadzkowych:

1. Schody zewnętrzne – R11.

2. Pomieszczenia techniczne i ciągi komunikacyjne części technicznej przyziemia – R 9.

3. Podcienie w części budynku Bloku Operacyjnego – R11.
   4. Klatki schodowe oraz pom. nr  E1.1/03, E1.1/04, E2/01, E2/02, E2/03, E1.2/14,

E1.4/02, Ł.0/01, A.0/01, Ł.1/01, Ł.2/01, Ł.2/05, Ł.3/01, Ł.4/01 –  R 9.
   5. Pomieszczenia nr E1.1/08, E1.1/15, E1.1/19, E1.1/40, E1.2/16,

E1.2/17,  E1.2/13, E1.2/46, E1.3/14, E1.3/15,  E1.3/61,  E1.3/62,  E1.3/68, A.0/03,

A.0/04, A.0/05, A.1/03, A.2/02,  A.2/07, A.3/02,  A.3/03, A.3/04, A.4/02, A.4/03,

A.4/04,  – R10, A/B.

Pozostałe pomieszczenia – zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie nr 4  - Prosimy o dokładne sprecyzowanie kolorów okładzin ściennych (tj. Płytek ,gresów, farb. Elementów wyposażenia)

Odp: Kolorystykę ścian wykonać zgodnie z pkt 10.5. opisu technicznego budynku Bloku Operacyjnego „E1” oraz budynku komunikacji pionowej.

Kolorystykę płytek ceramicznych uzgodnić z projektantem na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 5  - Prosimy o przesłanie projektów wykończenia wnętrz z dokładnym rozrysowaniem rodzaju, typu,koloru okładzin ściennych, podłogowych i sufitów podwieszanych.

Odp: Dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu wnętrz.

Kolorystykę płytek ceramicznych uzgodnić z projektantem na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 6 -   Prosimy o dokładne rozbicie w przedmiarze na typy , rodzaje i kolory okładzin z płytek gresowych.

Odp: Opisy techniczne do projektów, specyfikacja techniczna i przedmiary robót określają  typy, rodzaje i parametry techniczne okładzin z płytek ceramicznych. Rozbicie na kolory nastąpi  na etapie realizacji zamówienia, po uprzednim  uzgodnieniu z projektantem  kolorystyki płytek ceramicznych.

Pytanie nr 7  - Prosimy o dołączenie kart doboru urządzeń – szaf klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych.

Odp: Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej w poprzednich wyjaśnieniach karty katalogowe dobranych urządzeń.

Pytanie nr 8  - Czy do wszystkich pomieszczeń, w których są sufity podwieszone np. Ecophon,  wymagana jest konstrukcja w klasie antykorozyjności C3, T24.

Odp; Wymagana klasa antykorozyjności dla konstrukcji projektowanych sufitów podwieszonych wynosi C3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół