Chęciny, dnia 2009-09-29

Znak sprawy:

DZ-334-2009-7

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
      zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
      zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
     specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
     internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1  - W dokumentacji przetargowej, w folderze „BUDYNEK E1 SCHEMATY INSTALACJI I ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE” brak jest wymienionych niżej rysunków ujętych w spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu:

- nr 4B - Rozdzielnica główna. Schemat jednokreskowy;

- nr 4C - Rozdzielnica główna. Elewacja rozdzielnicy;

- nr 6A - Schemat rozdzielnicy 1TOP1; w pliku „1TOP1.pdf” znajduje się schemat rozdzielnicy TSP2;

- nr 9B - Schemat rozdzielnicy 2TSP1/2; rozdzielnica o takim symbolu nie występuje na rysunku nr 3 – Schemat zasilania rozdzielnic.

Prosimy o wyjaśnienie pilne uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki.

Odp: Zamawiający na swojej stronie internetowej uzupełnia brakujące rysunki w oddzielnym pliku oznaczonym DZ-334-2009-7 Rysunki.

Pytanie nr 2  - W dokumentacji przetargowej, w folderze „BUDYNEK E1 SCHEMATY INSTALACJI I ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE”, dwa rysunki zamieszczone w plikach „1TSP1_1.pdf” i „2TSP1_1.pdf” i zawierające różne rozdzielnice mają w tabeli rysunku ten sam numer 7A, przy czym drugi z tych rysunków nie występuje w spisie rysunków zamieszczonym w opisie technicznym do projektu.
Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości.

Odp: Rysunek 2TSP1/1 został dodany omyłkowo – w tabeli ma opis dla obiektu „BUDYNEK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO” ale w trakcie realizacji projektu został on usunięty z projektu i nie występuje w ogóle.

Pytanie nr3-  W dokumentacji przetargowej, w folderze „BUDYNEK E1 SCHEMATY INSTALACJI I ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE” zamieszczony jest rysunek nr 9A zawierający schemat rozdzielnicy 2TOR1/1, która to rozdzielnica nie występuje na rysunku nr 3 – Schemat zasilania rozdzielnic.
Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie rys. nr 3.

Odp: Rozdzielnica 2TOR1/1 jest zasilana z rozdzielnicy 2TOR1 i dlatego nie jest narysowana na schemacie nr 3.

Pytanie nr 4 - W dokumentacji przetargowej, w folderze „DZ-334-2009 Przedmiary robót” znajdują się dwa przedmiary robót z zakresu instalacji elektrycznych zatytułowane: „2 – ZAŁĄCZNIK -INSTAL. ELEKTR. BUD.E1.pdf” i „13 - ZAŁĄCZNIK DO INSTAL. ELEKTR. B. K. P.. pdf”. Przedmiary te stanowią materiał pomocniczy służący wycenie rozdzielnic piętrowych, które już jako kompletne prefabrykaty ujęte są w przedmiarach instalacji elektrycznych, odpowiednio: „2 - PRZEDMIAR-INSTALACJE ELEKTRYCZNE- BUDYNEK. pdf” i „13 - PRZEDMIAR-INSTALACJE ELEKTRYCZNE- BUD. K. P. pdf”.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy do oferty należy również załączyć wycenione ww. załączniki.

Odp: Załączniki pełnią rolę pomocniczą przy wycenie rozdzielnic – jest to wykaz materiałów – wyposażenia rozdzielnic. Tak wycenioną rozdzielnicę należy umieścić w ofercie – w odp. poz. przedmiaru.

Pytanie nr 5- Zamieszczone w dokumentacji przetargowej, w projekcie instalacji elektrycznych Budynek energetyczny – zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej, rysunki o numerach:

- 10 - Budynek stacji transformatorowej. Rozmieszczenie urządzeń.

- 11- Budynek stacji transformatorowej. Uziemienie stacji.

- 12 - Budynek stacji transformatorowej. Plan instalacji oświetleniowej.

- 13 - Budynek stacji transformatorowej. Instalacja odgromowa.

- 14 - Budynek stacji transformatorowej. Przekroje.

zostały błędnie wpasowane w format A3, co powoduje, że po wydrukowaniu nie zachowują podanej w tabeli rysunku skali, uniemożliwiając tym samym sprawdzenie wydanych w dokumentacji przetargowej przedmiarów robót.
Prosimy o przesłanie rysunków przygotowanych w prawidłowej skali.

Odp: Rysunki pozostają w formacie A3, drobne przekłamanie skali wyniknęło z marginesu roboczego kreatora PDF. Dołączone rysunki na stronie internetowej Zamawiającego zostały pozbawione przekłamania.

Pytanie nr 6  - Zamieszczone w dokumentacji przetargowej, w projekcie instalacji elektrycznych Budynek energetyczny – zasilanie w energię elektryczną z zespołu prądotwórczego, rysunki o numerach:

- 2 – Plan instalacji elektrycznych.

- 11- Plan instalacji odgromowej i uziemiającej.

zostały błędnie wpasowane w format A3, co powoduje, że po wydrukowaniu nie zachowują podanej na rysunku skali, uniemożliwiając tym samym sprawdzenie wydanych w dokumentacji przetargowej przedmiarów robót.
Prosimy o przesłanie rysunków przygotowanych w prawidłowej skali.

Odp: Rysunki pozostają w formacie A3, drobne przekłamanie skali wyniknęło z marginesu roboczego kreatora PDF. Dołączone rysunki na stronie internetowej Zamawiającego zostały pozbawione przekłamania.

Pytanie nr 7 -   W przedmiarze instalacji elektrycznych dla bud. E1, w poz. 51d.1 ujęte są oprawy oświetleniowe, typ „1031 SD 236 AW, IP40”. Według katalogu producenta oprawa typu SD 236 AW, IP40 nosi numer katalogowy 8124.
Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości i odpowiedź, czy należy w ww. pozycji poprawić opis tej oprawy na „8124 SD 236 AW, IP40”.

Odp: Prosimy poprawić opis oprawy z: 1031 SD 236 AW IP 40 na: 8124 SD 236 AW  IP 40

Pytanie nr 8  - W przedmiarze instalacji elektrycznych dla bud. E1, w poz. 52d.1 ujęte są oprawy oświetleniowe, typ „1095 SD 236 IP54”. Według legendy na planach instalacji w projekcie i katalogu producenta oprawa o numerze katalogowym 1095 nosi oznaczenie SDS 236 IP54. 
Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości i odpowiedź, czy należy w ww. pozycji poprawić opis tej oprawy„1095 SDS 236 IP54”.

Odp; Prosimy poprawić opis oprawy z: 1095 SD 236 IP 54 na: 1095 SDS 236 IP54

Pytanie nr 9  - W przedmiarze instalacji elektrycznych dla bud. E1, w poz. 53d.1 ujęte są oprawy oświetleniowe, typ „1095 SD 236 AW IP54”. Naszym zdaniem numer katalogowy i typ podane są nieprawidłowo, a poprawne oznaczenie powinno brzmieć „8068  SDS 236 AW IP54”. 
Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości i odpowiedź, czy należy w ww. pozycji poprawić numer katalogowy i typ tej oprawy.

Odp: Prosimy poprawić opis oprawy z: 1095 SD 236 AW IP54 na: 8068 SDS 236 AW  IP 40

Pytanie nr 10 - W przedmiarze instalacji elektrycznych dla bud. E1, w poz. 59d.1 ujęte są oprawy oświetleniowe, typ „1046 K418.D-O”. Według legendy na planach instalacji w projekcie oprawy te oznaczone są jako typ „1091 K418.D-O”. Wg katalogu producenta oprawa o numerze katalogowym „1091” nosi oznaczenie K418.D-OR, zaś oprawa typu K418.D-O ma numer katalogowy 1044.
Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości i odpowiedź, które z oznaczeń – numer katalogowy, czy typ – jest poprawne (obie oprawy różnią się znacząco wyglądem dyfuzora), i jaki opis winien znaleźć się w poz. 59d.1 ?

Odp: Prosimy poprawić opis oprawy z: 1046 K418.D-O na: 1044 K18.D-O

Pytanie nr 11  - W przedmiarze instalacji elektrycznych dla bud. E1, w poz. 60d.1 ujęte są oprawy oświetleniowe, typ „1046 K418.D-O IP54”. Według legendy na planach instalacji w projekcie są to oprawy typu „1160 TL418.D-O IP54”, a w  katalogu producenta podana w opisie poz. 60d.1 oprawa „1046 K418.D-O IP54” nie występuje.
Prosimy o wyjaśnienie tych nieścisłości i odpowiedź, czy należy w ww. pozycji poprawić numer katalogowy i typ tej oprawy na „1160 TL418.D-O IP54”.

Odp: Prosimy poprawić opis oprawy z: 1046 K-18.D-O IP54 na: 1160 TL418.D-O IP54

Pytanie nr 12  - Zgodnie z wyjaśnieniami treści SIWZ z dnia 22.09.2009 (znak sprawy:

DZ-334-2009-04), na stronie Zamawiającego zostały zamieszczone przedmiary robót w formie edytowalnej w postaci załącznika: DZ-334-2009-5 Przedmiary robót.

Porównując te przedmiary z przedmiarami zapisanymi w formacie „PDF” stwierdzamy

niekompletność przedmiarów zapisanych w formacie „ATH”.

Prosimy o uzupełnienie następujących przedmiarów zapisanych w formacie „ATH”:

- załącznik – Instalacje elektryczne - budynek E1,

- załącznik – Instalacje elektryczne - budynek komunikacji pionowej,

- kotłownia,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- przyłącza kanalizacji deszczowej,

- instalacje elektryczne - zasilanie z zespołu prądotwórczego.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, które przedmiary są nadrzędne, czy te zapisane w formacie „ATH” czy te w formacie „PDF”?

Odp: Na stronie internetowej Zamawiającego zostały umieszczone ponownie przedmiary w formacie „ATH”. Przedmiary w formacie „PDF” są nadrzędne. Brakujące przedmiary zamieszczone są w osobnym pliku i oznaczone DZ-334-2009-7 Brakujące przedmiary.

Pytanie nr 13  - Z SIWZ wynika, że oferowana cena za wykonanie umowy ma być ceną ryczałtową. W związku z tym czy kosztorysy ofertowe muszą być wykonane ściśle na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów i czy mogą być przez Wykonawcę dowolnie modyfikowane oczywiście pod warunkiem zachowania wyceny całego zakresu prac z dokumentacji projektowej?
Celem uniknięcia nieporozumień proponujemy wprowadzić do SIWZ następujący zapis obecny w wielu przetargach publicznych z ceną ryczałtową:
„Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.
Kosztorysy ofertowe nie podlegają ocenie w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niż z wynikające z dokumentacji i przedmiarów ilości materiałów i urządzeń, zastosowania innych niż w przedmiarach podstaw wyceny, pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiaru.

W załączonych do SIWZ przedmiarach pojawia się wiele niejasności które powodują konieczność wprowadzenia zmian w przedmiarach np.:
            - jak uwzględnić inną technologią wykonania robót nie zmieniając przedmiarów

- jak uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarach

- jak uwzględnić inne ilości

- niezgodność opisu robót z opisem zastosowanych podstaw wyceny bez informacji o   zastosowaniu analogii

- zastosowanie w jednej pozycji dwóch podstaw wyceny np. przedmiar Roboty budowlane bud. „E” poz. 20, 23, 26, 90, 128, 150, 155, 172, 206, 225, 245, 256, 268, 269, 270, 273, 345, 346, 364, 428 co wymaga rozbicia na dwie pozycje lub zmianę nakładów

- błędne, nieistniejące podstawy wyceny np. przedmiar Roboty budowlane bud. „E” poz. 74, 76, 290, 291

Odp: Cena za wykonanie umowy ma być ceną ryczałtową. Załączone przedmiary mogą być przez Wykonawcę modyfikowane pod warunkiem zachowania wyceny całego zakresu prac z dokumentacji projektowej. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty.
Kosztorysy ofertowe nie podlegają ocenie przy badaniu złożonej oferty w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niż z wynikające z dokumentacji  przedmiarów ilości materiałów i urządzeń, zastosowania innych niż w przedmiarach podstaw wyceny, pominięcia którejkolwiek pozycji przedmiaru.

Pytanie nr 14 - Z dokumentacji przetargowej wynika, że po stronie Wykonawcy leży wycinka drzew na terenie przedmiotowej inwestycji, w związku z powyższym prosimy o
udostępnienie inwentaryzacji zieleni.

Odp: Patrz na odpowiedzi z dnia 28.09.2009 r.

Pytanie nr 15 - Czy po stronie Wykonawcy leżą opłaty administracyjne związane z wycinką drzew?

Odp: Nie.

Pytanie nr 16  -  Czy można zmieniać obmiar w przekazanych przedmiarach i gdzie należy umieszczać pozycje, których brakuje w przedmiarach? Czy można przygotować własny kosztorys
ofertowy w oparciu w dokumentację techniczną?

Odp: Patrz na odpowiedź na pytanie nr 13

Pytanie nr 17  - Na stronie Internetowej Zamawiającego brak jest kosztorysu w formacie ath „zasilanie z zespołu prądotwórczego” Prosimy o uzupełnienie.

Odp: Patrz na odpowiedź na pytanie nr 12

Pytanie nr 18 -  W zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.09.2009 przedmiarach robót w formacie ATH (plik DZ-334-2009-5 Przedmiary robót. zip) brak jest  przedmiaru instalacji elektrycznych - ZASILANIE Z ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO
Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji.

Odp: Patrz na odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie nr  19 - W zestawieniu przedmiarów w wersji ath opublikowanym na stronie internetowej brakuje trzech przedmiarów instalacji sanitarnych:

- kotłownia- Czerwona Góra- przedmiar

- przyłącze kanalizacji sanitarnej – Czerwona Góra- N- PRZEDMIAR

- przyłącze kanalizacji deszczowej – Czerwona Góra - N- PRZEDMIAR

Prosimy o udostępnienie powyższych przedmiarów w wersji ath

Odp: Patrz na odpowiedź na pytanie nr 12.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół