Chęciny, dnia 2009-09-14

Znak sprawy: DZ-357-2009-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – zadania nr 1 - Czy Zamawiający jest zainteresowany ewentualnym dopuszczeniem do procedury przetargowej innego dostawcy sprzętu niż Olympus. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaproponowania zupełnie niezależnego pełnego systemu endoskopowego (Videogastroskop USG, aparat USG, procesor wizyjny + źródło światła xenon, wózek, monitor) w zamian za wymóg kompatybilności z posiadanym sprzętem Olympus. Ewentualna zgoda pozwoli na zaproponowanie videogastroskopu USG marki Pentax o dużo wyższych parametrach niż obecnie wymagane.

Uzasadnienie. Zdajemy sobie sprawę iż placówka obecnie posiada sprzęt endoskopowy marki Olympus (m.in. EBUS) i w tej sytuacji jedynym mogącym złożyć ofertę jest właśnie firma Olympus. Dopuszczenie naszej firmy do procedury przetargowej da możliwość zaproponowania aparatury o dużo wyższych parametrach oraz możliwościach diagnostycznych i jednocześnie dzięki walce konkurencyjnej pozwoli na uzyskanie najniższej ceny. Proponowany przez na aparat charakteryzuje się m.in. kątem skanowania 120 stopni, kanałem 3,8mm częstotliwością 10 MHz, wygięciami końcówek 130/130/120/120, głębią ostrości 5-100mm oraz zupełnie niezależnym wysokiej klasy aparatem USG Hitachi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2 - umowa § 4 ust.9 ppkt a) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis o następującym brzmieniu:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

a) raków ilościowych w ciągu 5 dni”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapis w SIWZ bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół