Chęciny, dnia 2009-09-21

Znak sprawy: DZ-357-2009-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 – wzór umowy – Czy w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, nie zabrakło §9 do którego odwołuje się Zamawiający w §8 ? Jeśli nie, to należ skorygować numerację paragrafów umowy i poprawić zapis w §8 ?

Odp. Należy skorygować numerację paragrafów umowy. Treść §8 projektu umowy będzie brzmieć:

„Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a). zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b). zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c). Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

        - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę”

Pytanie nr 2 – zadanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stałym przepływem czystego tlenu regulowanym w zakresie 0-60 I/min? Przepływy większe niż 40 l/min  nie mają zastosowania z punktu widzenia wentylacji pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 – zadanie nr 3 - Czy   Zamawiający   dopuści   urządzenie   z  alarmem   poziomu   PP   (ciśnienie   przerwy) regulowanym w zakresie 5-100 mbar? Ciśnienia poniżej 5 mbar nie mają sensu z punktu widzenia wentylacji pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza zakres 5-80 mbar

Pytanie nr 4 – zadanie nr 3 – Czy Zamawiający  dopuści   urządzenie   bez  modułu  kamery endoskopowej  w   panelu kontrolnym ? Moduł kamery w respiratorze służy do wyświetlania  na ekranie  obrazu z fiberoskopu,  stosowanego  przy zakładaniu  rurki  intubacyjnej  w trudnych warunkach anatomicznych. Ponieważ wentylację jet w Chirurgii Wafla Piersiowej prowadzi się w układzie otwartym, czyli bez rurki intubacyjnej, wyposażanie respiratora jet w taki moduł nie ma uzasadnienia. Wentylację jet z wykorzystaniem dwóch strumieni realizuje się za pomocą:

laryngoskopu, tracheoskopu lub bronchoskopu z wbudowanymi kanałami do wentylacji, maski laryngologicznej albo wielokanałowego cewnika. Poza brakiem uzasadnienia, we wszystkich powyższych przypadkach nie ma możliwości zastosowania fiberoskopu intubacyjnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie   bez  modułu  kamery endoskopowej  w   panelu kontrolnym

Pytanie nr 5 – SIWZ rozdz. XVIII pkt. 1 ppkt. B5 – Czy Zamawiający zgodzi się w zadaniu nr 3, na dołączenie do oferty wykazu wykonanych dostaw w miejsce jednej dostawy o wartości 170 000,00 zł brutto, jednej dostawy o wartości 119 840,00 zł brutto wraz z dokumentami, że dostawa ta została wykonana należycie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SIWZ rozdz. XVIII pkt. 1 ppkt. B5 dla zadania nr 3:

„Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - jedna dostawa, o wartości minimum:

Zadanie nr 1 - 260 000,00 zł brutto

Zadanie nr 2 - 240 000,00 zł brutto

Zadanie nr 3 - 110 000,00 zł brutto”

Pytanie nr 6 – zadanie nr 3 – Zwracam się z prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie ile sztuk cewników tworzy komplet w następujących pozycjach:

Cewnik 2 kanałowy z łącznikiem – 3 kpl.

Cewnik 2 kanałowy z łącznikiem do zabiegów z użyciem lasera – 3 kpl.

Odp. 1 kpl. = 5 szt.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Cezary Kozioł