Chęciny, dnia 2009-09-30

Znak sprawy:

DZ-363-2009-3

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

1.  W wykazie stolarki okiennej zewnętrznej A-6 występują okna 04 /1,8x2,1/ -szt. 3,
których brak w przedmiarze - czy w wycenie należy je uwzględnić.

Odp. W kosztorysie na przebudowę i remont elewacji budynku ”A” w poz. 40 „Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2  białe, wyposażone w nawiewnik higrosterowany - (szczegóły wg rys. Nr A-6 i A-7)”, okien 04 jest 1 szt. (1,8 x 2,1 =3,78 m2 ) a powinno być 3 szt.(1,8 x 2,1 x 3 = 11,34 m2 ).W związku z tym łączna ilość m2 w poz. 40 powinna być 322,40 m2 (jest 314,84 m2 ).

W pozostałych pozycjach jak wykucie okien, ocieplenie ościeży, ochrona narożników ilość okien „04” jest prawidłowa.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół