Chęciny, dnia 2009-10-02

Znak sprawy:

DZ-363-2009-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

1.  Okna PCV - czy szkło bezpieczne należy zastosować obustronnie czy jednostronnie (wewnętrznie czy zewnętrznie) (.

Odp. Drzwi balkonowe powinny posiadać szkło bezpieczne z obydwu stron. (wewnętrznie i zewnętrznie) a okna nie muszą posiadać szkła bezpiecznego.

2.  Okna PCV - czy należy zastosować otwieranie górnych części okien z poziomu

podłogi(.

Odp. Tak.

3.  Proszę o podanie projektu na wyburzenie przybudówki od strony południowej- poz. nr 1 kosztorysu robót budowlanych

Odp. Roboty związane z rozbiórką przybudówki są podane w przedmiarach robót.

4.  W jakiej formie należy załączyć kosztorys ofertowy (szczegółowy czy uproszczony) (

Odp. Kosztorys szczegółowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół