Chęciny dnia 2009-09-16

Znak sprawy:

DZ-374-2009

SPORZĄDZIŁ                                                        ZATWIERDZAM

Stefan Syzdół                                                   mgr Anna Kwiecińska

…………………………...........			          ……….……………………....

Podpis					                        Podpis

Dostawa odczynników i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki

33.69.65.00-0; 33.79.00.00-4

#### Informacje ogólne

Podstawa prawna:	Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658, 2007r. Nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r Nr 171 poz. 1058.

Słowniczek:		Art. 2 Ustawy.

Postępowanie:		Art. 39 Ustawy.

Tryb zamówienia: 	Art. 39 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego oraz z zachowaniem zasad określonych Ustawą

Zamawiający:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze

Adres zamawiającego: 		ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

NIP: 959-12-89-964, Regon: 000296213

Prowadzący sprawę: 	Sekcja Zamówień Publicznych

- e-mail:dzamp@poczta.onet.pl.

Język i forma:	Art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

#### Przedmiot zamówienia Art. 29, 30, 36 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

Dostawa odczynników i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki

Zadanie nr 1 – Odczynniki do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora
                        koagulologicznego

Zadanie nr 2 - Odczynniki do badań biochemicznych wraz z dzierżawą
                           analizatora

Zadanie nr 3 – Wyroby jednorazowe i sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej

Szczegółowy wykaz w formularzu ofertowym i cenowym – załącznik do SIWZ.

Zamawiający wymaga:

Zadanie nr 1 - Parametry graniczne analizatora koagulologicznego.

| Lp. | Parametry bezwzględnie wymagalne dla koagulometru: |
| --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy analizator koagulolgiczny typu random-acces |
| 2. | Metoda optyczno-mechaniczna, pomiar chromogenny i pomiar immunoturbidymetryczny |
| 4. | Wydajność analizatora PT- min. 180 ozn./godz., APTT- 90 ozn./godz. |
| 5. | Chłodzona komora odczynnikowa na min. 24 pozycji |
| 6. | Możliwość programowania bloków odczynnikowych |
| 7. | Minimum 50 pozycji dla osoczy badanych |
| 8. | Możliwość oznaczania próbek cito w każdej chwili |
| 9. | Cztery kanały pomiarowe |
| 10. | Bieżącą monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań |
| 11. | Detekcja próbek lipemicznych |
| 12. | Detekcja braku próbki |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie próbek, standardów |
| 14. | Automatyczne wykonywanie krzywych kalibracyjnych z możliwością graficznej prezentacji wyników |
| 15. | Możliwość manulalnej korekty krzywej kalibracyjnej |
| 16. | Aparat z dodatkowym stanowiskiem komputerowym niezbędnym do podłączenia do oprogramowania zewnętrznego |
| 17. | Aparat z zewnętrzną drukarką i możliwością współpracy z siecią komputerową |
| 18. | Monitorowanie statusu odczynników |
| 19. | Oznaczania próbki pierwotnej i możliwość oznaczania próbki wtórnej |
| 20. | Automatyczny transfer kuwet z możliwością ich uzupełniania bez przerywania ciągłości pracy. |
| 21. | Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora do LSI (program Centrum Firmy Marcel) |
| 22. | Wszystkie naprawy w okresie dzierżawy na koszt Wykonawcy (za wyjątkiem części zużywalnych wymienianych podczas przeglądów) |
| 23. | Aparat zastępczy na czas naprawy |

Zadanie nr 2 - Parametry graniczne analizatora

| Lp. | Parametry bezwzględnie wymagalne dla analizatora biochemicznego: |
| --- | --- |
| 1. | Wydajność minimum 300 testów fotometrycznych na godzinę |
| 2. | Niezależny moduł ISE o wydajności minimum 170 testów na godzinę |
| 3. | Możliwość wykonywania na module ISE oznaczeń Na, K, Cl, Li, Ca, pH |
| 4. | Elektrody bezobsługowe o potencjometrycznym pomiarze bezpośrednim |
| 5. | Całkowicie otwarty system odczynnikowy |
| 6. | Chłodzenie do temp. 4-8 st.C wszystkich pozycji odczynnikowych, kontroli, kalibratorów i próbek pacjentów |
| 7. | Jednorazowe kuwety, bez stacji uzdatniania wody |
| 8. | Średnie zużycie odczynników w zakresie 150-180 ul / test |
| 9. | Minimum 80 pozycji na próbki |
| 10. | Minimum 40 pozycji na odczynniki |
| 11. | Minimum 20 pozycji na kalibratory i 15 pozycji na kontrole |
| 12. | Minimum 5 miejsc na próbki cito |
| 13. | Możliwość reakcji 1-4 odczynnikowych |
| 14. | Automatyczny zmieniacz kuwet |
| 15. | Możliwość wprowadzania minimum 300 własnych aplikacji |
| 16. | Dostawianie i usuwanie próbek pacjentów, kontroli, kalibratorów i odczynników bez jakiegokolwiek przerywania ciągłości pracy |
| 17. | Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej |
| 18. | Oprogramowanie w języku polskim |
| 19. | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy |
| 20. | Dostawianie próbek pacjentów bez jakiegokolwiek przerywania ciągłości pracy |
| 21. | Automatyczne rozcieńczenia stężonych standardów |
| 22. | Detektor poziomu próbki i odczynnika |
| 23. | Możliwość pobierania materiału do badań z różnych naczyniek |
| 24. | Oflagowanie wyników patologicznych |
| 25. | Automatyczne dopasowanie norm do płci i wieku pacjenta |
| 26. | Znak CE |
| 27. | Oferent na swój koszt zapewnia podłączenie analizatora do LSI (Program Centrum Firmy MARCEL) oraz zapewnia komputer klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe jak i stanowiskowe |
| 28. | Rejestracja wszelkich danych tak, by raz wpisanych danych nie wpisywać powtórnie |
| 29. | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych |
| 30 | Analizator fabrycznie nowy |
| 31 | Wszystkie naprawy w okresie dzierżawy na koszt Wykonawcy (za wyjątkiem części zużywalnych wymienianych podczas przeglądów) |
| 32 | Aparat zastępczy na czas naprawy |

#### Termin wykonania zamówienia Art. 36 ust 1 pkt. 4 Ustawy.

Zadanie nr 1 i 2  - od 09.10.2009 ÷ 08.10.2012

Zadanie nr 3       - jeden rok od daty podpisania umowy

#### Zamówienia uzupełniające Art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

#### Oferty wariantowe i częściowe  Art. 83 ust.1 i 2 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań - 3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### Dynamiczny system zakupów, umowa ramowa , aukcja elektroniczna.

Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.

Umowa ramowa nie zostanie zawarta.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie miała zastosowanie aukcja elektroniczna.

#### Oferty wspólne Art. 23 ust. 1 Ustawy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

#### Informacje o walutach.

Rozliczenia prowadzone będą w PLN.

IX.    Informacja o podwykonawcach Art. 36 ust. 4.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### Sposób porozumiewania się Art. 27 Ustawy.

Porozumiewanie się zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z zamawiającym:

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem na nr 0-41 34-655-67, droga elektroniczną na adres: dzamp@poczta.onet.pl

- Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

#### Warunki udziału w postępowaniu Art. 22 Ustawy.

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia - nie spełnia.

#### Wadium Art. 45 Ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium

    - Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,

    - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zł 00/100). Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 1 	3 000,00 zł

Zadanie nr 2 	10 000,00 zł

Zadanie nr 3 	2 000,00 zł

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu,

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- Gwarancjach bankowych,

- Gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

    - Poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą,

    - Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy BGK. Oddział w Kielcach, numer: 15 1130 1192 0027 6001 1320 0011. Na dowodzie wpłaty określić, czego dotyczy dokonywana wpłata to jest, jakiego przetargu i numeru zadania.

    - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,

    - Wadium wnoszone w innych akceptowanych przez Zamawiającego formach niż pieniądz musi być złożone w terminie składania ofert w kasie Zamawiającego, kopia dokumentu zgodnie z przepisami załączona do oferty,

    - Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona Art. 24 ust 2 pkt 4.

#### Zwrot wadium Art. 46 Ustawy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- Upłynął termin związania ofertą,

- Zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonywania umowy,

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający z zastrzeżeniem  pkt. 4a zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Który został wykluczony z postępowania,

- Którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 2 ppkt.2.2; 2,3 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Art. 38 Ustawy.

1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

2.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3.   Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją także na tej stronie.

4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający :

1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych- jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadza do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące SIWZ można otrzymać w godz.

od 800 do 1400 osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. Sekcja Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Anna Machura	sprawy merytoryczne

Stefan Syzdół 	sprawy proceduralne

Edyta Kosmala 	sprawy umów

#### Treść, forma oferty, możliwość złożenia jednej oferty Art. 82, 83 i 84 Ustawy.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego , w postaci elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru.

- Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny

- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba, że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu art.84 ust.2.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy + formularz cenowy” z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Art. 82 ust 3. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach, oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

    - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

    - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

#### Termin związania ofertą Art. 85 ust.1 pkt. 1 Ustawy.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

#### Zawartość oferty Art. 26 Ustawy.

  - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy, zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- Oferta musi zawierać:

  - Formularz ofertowy + formularz cenowy

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.22 ustawy

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art.24 ustawy

  - Dokumenty wymienione w pkt B.

- Dokumenty żądane od wykonawcy Dz. U. Nr 188 poz.1155 z 16 października 2008

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

  - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XVIII.A.4 , XVIII.B.1 powinny być złożone przez każdy podmiot.

- Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa

w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane

przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych

przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, w art. 25 ust. 1.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. B:

- Podpunkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że;

  - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w pkt. XVIII lit. F ppkt. 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. XVIII lit. F zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

#### Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- Nazwa Wykonawcy i jego adres:

- Przetarg nieograniczony Art. 39 Ustawy.

- Znak postępowania DZ-374-2009

Nazwa postępowania: Dostawa odczynników i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki. Zadanie nr…

- Nie otwierać przed: 2009-09-25 godz. 1030

  - Miejsce i termin składania ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 11 Ustawy.

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 2009-09-25 do godziny 1000.

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert Art. 86 Ustawy.

1.   Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2.   Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich  składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

3.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.   Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

6.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych w dniu 2009-09-25 o godz. 1030.

#### Wykluczenie z postępowania Art. 24 Ustawy.

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

        - Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

        - Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

        - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

        - Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

        - Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

        - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 3;

- Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3.   Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt. 3.

4.   Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

#### Odrzucenie oferty Art. 89 Ustawy.

1.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   Jest niezgodna z ustawą;

2)   Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3)   Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)   Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)   Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)   Zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

8)   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

#### Unieważnienie postępowania Art. 93 Ustawy.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

- W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

- W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty co najmniej przez dwóch wykonawców nie podlegających wykluczeniu,

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.   Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy

- Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.   W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

#### Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

#### Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe Art. 87 Ustawy.

1.   W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.   Zamawiający poprawia w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską, a więc zapis podlegający poprawieniu, należy rozumieć omyłkę, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, znając reguły arytmetyczne, w przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość podaną cyfrowo

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### Wycofanie oferty lub jej zmiany Art. 84 ust 1 Ustawy.

1.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

#### Kryteria oceny ofert Art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy.

1.	Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Nr | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium ceny - wskaźnik C liczony ze wzoru:

C  =   X  100 %   X  100

2.   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

#### Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

#### Istotne warunki umowy Art 139 do 146 Ustawy.

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta stosowanie do zapisów Ustawy Art. 139 do 146.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Art. 147 do 151 Ustawy.

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### Protesty Art. 180 do 183 Ustawy.

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego stosownie do zapisów Ustawy Art. 180 do 183.

#### Odwołania Art. 184 do 185 Ustawy.

1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia

protestu dotyczącego:

1)   wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania

o cenę;

2)   opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)   odrzucenia oferty.

(miejscowość. data)

(pieczęć firmy)

Znak sprawy:

DZ-374-2009

#### FORMULARZ OFERTOWY

Pożądane jest złożenie oferty na druku jak niżej przedstawiono w formie pisemnej

I. Dane wykonawcy:

Pełna nazwa:	...........................................................................................................

Adres:			............................................................................................................

Kod, miejscowość:	..........................................................

Województwo	..........................................................

Powiat		..........................................................

Tel.			..........................................................

Faks:			..........................................................

REGON:		..........................................................

NIP:			..........................................................

Internet http://	..........................................................

e-mail:		..........................................................

II. Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono

w SIWZ na: Dostawa odczynników i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki

Zadanie nr 1 - Odczynniki do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora
                        koagulologicznego

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych analizatora

Typ, nazwa analizatora:…………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:…………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry bezwzględnie wymagalne dla koagulometru: | Wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy analizator koagulolgiczny typu random-acces |  |
| 2. | Metoda optyczno-mechaniczna, pomiar chromogenny i pomiar immunoturbidymetryczny |  |
| 4. | Wydajność analizatora PT- min. 180 ozn./godz., APTT- 90 ozn./godz. |  |
| 5. | Chłodzona komora odczynnikowa na min. 24 pozycji |  |
| 6. | Możliwość programowania bloków odczynnikowych |  |
| 7. | Minimum 50 pozycji dla osoczy badanych |  |
| 8. | Możliwość oznaczania próbek cito w każdej chwili |  |
| 9. | Cztery kanały pomiarowe |  |
| 10. | Bieżącą monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań |  |
| 11. | Detekcja próbek lipemicznych |  |
| 12. | Detekcja braku próbki |  |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie próbek, standardów |  |
| 14. | Automatyczne wykonywanie krzywych kalibracyjnych z możliwością graficznej prezentacji wyników |  |
| 15. | Możliwość manulalnej korekty krzywej kalibracyjnej |  |
| 16. | Aparat z dodatkowym stanowiskiem komputerowym niezbędnym do podłączenia do oprogramowania zewnętrznego |  |
| 17. | Aparat z zewnętrzną drukarką i możliwością współpracy z siecią komputerową |  |
| 18. | Monitorowanie statusu odczynników |  |
| 19. | Oznaczania próbki pierwotnej i możliwość oznaczania próbki wtórnej |  |
| 20. | Automatyczny transfer kuwet z możliwością ich uzupełniania bez przerywania ciągłości pracy. |  |
| 21. | Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora do LSI (program Centrum Firmy Marcel) |  |
| 22. | Wszystkie naprawy w okresie dzierżawy na koszt Wykonawcy (za wyjątkiem części zużywalnych wymienianych podczas przeglądów) |  |
| 23. | Aparat zastępczy na czas naprawy |  |

- Wartość netto dzierżawy analizatora koagulologicznego:….……………………….zł

- Wartość netto słownie:	……………………………………………………………………….zł

- VAT….......%, tj:……………….zł

- VAT słownie:…………………………………………………………………………………..zł

- Wartość brutto dzierżawy analizatora mikrobiologicznego:………………………………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………………………zł

- Wartość netto dostawy odczynników:……………………………………………………zł

- Wartość netto słownie:	………………………………………………………………………..zł

- VAT….......%, tj:……………………..	zł

- VAT słownie:………………………………………………………………   …………………zł

- Wartość brutto:…………………………………………………………………………………zł

- Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………….zł

- Wartość netto zadania:…………………………………………………………………   …zł

- Wartość netto słownie:	………………………………………………………………………..zł

- VAT….......%, tj:……………………..	zł

- VAT słownie:……………………………………………………………………………   ……zł

- Wartość brutto:…………………………………………………………………………………zł

- Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………….zł

Zadanie nr 2 – Odczynniki do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Potwierdzenie spełniania parametrów granicznych analizatora biochemicznego

Typ, nazwa analizatora:…………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia:…………………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry bezwzględnie wymagalne dla analizatora biochemicznego: | Wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność minimum 300 testów fotometrycznych na godzinę |  |
| 2. | Niezależny moduł ISE o wydajności minimum 170 testów na godzinę |  |
| 3. | Możliwość wykonywania na module ISE oznaczeń Na, K, Cl, Li, Ca, pH |  |
| 4. | Elektrody bezobsługowe o potencjometrycznym pomiarze bezpośrednim |  |
| 5. | Całkowicie otwarty system odczynnikowy |  |
| 6. | Chłodzenie do temp. 4-8 st.C wszystkich pozycji odczynnikowych, kontroli, kalibratorów i próbek pacjentów |  |
| 7. | Jednorazowe kuwety, bez stacji uzdatniania wody |  |
| 8. | Średnie zużycie odczynników w zakresie 150-180 ul / test |  |
| 9. | Minimum 80 pozycji na próbki |  |
| 10. | Minimum 40 pozycji na odczynniki |  |
| 11. | Minimum 20 pozycji na kalibratory i 15 pozycji na kontrole |  |
| 12. | Minimum 5 miejsc na próbki cito |  |
| 13. | Możliwość reakcji 1-4 odczynnikowych |  |
| 14. | Automatyczny zmieniacz kuwet |  |
| 15. | Możliwość wprowadzania minimum 300 własnych aplikacji |  |
| 16. | Dostawianie i usuwanie próbek pacjentów, kontroli, kalibratorów i odczynników bez jakiegokolwiek przerywania ciągłości pracy |  |
| 17. | Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej |  |
| 18. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 19. | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy |  |
| 20. | Dostawianie próbek pacjentów bez jakiegokolwiek przerywania ciągłości pracy |  |
| 21. | Automatyczne rozcieńczenia stężonych standardów |  |
| 22. | Detektor poziomu próbki i odczynnika |  |
| 23. | Możliwość pobierania materiału do badań z różnych naczyniek |  |
| 24. | Oflagowanie wyników patologicznych |  |
| 25. | Automatyczne dopasowanie norm do płci i wieku pacjenta |  |
| 26. | Znak CE |  |
| 27. | Oferent na swój koszt zapewnia podłączenie analizatora do LSI (Program Centrum Firmy MARCEL) oraz zapewnia komputer klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe jak i stanowiskowe |  |
| 28. | Rejestracja wszelkich danych tak, by raz wpisanych danych nie wpisywać powtórnie |  |
| 29. | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych |  |
| 30 | Analizator fabrycznie nowy |  |
| 31 | Wszystkie naprawy w okresie dzierżawy na koszt Wykonawcy (za wyjątkiem części zużywalnych wymienianych podczas przeglądów) |  |
| 32 | Aparat zastępczy na czas naprawy |  |

- Wartość netto dzierżawy analizatora biochemicznego:….…………………………..zł

- Wartość netto słownie:	……………………………………………………………………….zł

- VAT..........%, tj:……………….zł

- VAT słownie:…………………………………………………………………………………..zł

- Wartość brutto dzierżawy analizatora mikrobiologicznego:………………………………zł

- Wartość brutto słownie:………………………………………………………………………zł

- Wartość netto dostawy odczynników:……………………………………………………zł

- Wartość netto słownie:	………………………………………………………………………..zł

- VAT..........%, tj:……………………..	zł

- VAT słownie:…………………………………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………………………………………………………………………zł

- Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………….zł

- Wartość netto zadania:……………………………………………………………………...zł

- Wartość netto słownie:	………………………………………………………………………..zł

- VAT..........……………zł

- VAT słownie:…………………………………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:…………………………………………………………………………………zł

- Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………….zł

Zadanie nr 3 - Wyroby jednorazowe i sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej

- Wartość netto:…………………………...……………………………………………………zł

- Wartość netto słownie:	………………………………………………………………………..zł

- VAT..........%, tj:……………………..	zł

- VAT słownie:…………………………………………………………………………………...zł

- Wartość brutto:………..………………:………………………………………………………zł

- Wartość brutto słownie:……………………………………………………………………….zł

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosi do niej żadnych uwag.

- Wykonawca zamierza powierzyć cześć zamówienia podwykonawcom :Tak/Nie - wskazać którą część   ………………………………………………………………

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wniesiono je w postaci gotówkowej:.........................................................................................................

- Załącznikami do oferty są:

  - Formularz ofertowy + formularz cenowy

  - Dowód wpłaty wadium.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców występujących wspólnie

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie:......... ponumerowanych i parafowanych stron.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-374-2009

#### OŚWIADCZENIE art. 22 ust. 1 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy tzn.:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

a)   dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

b)    przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  zamówienia *

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić - dotyczy pkt 2 a i b

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

Znak sprawy:

DZ-374-2009

#### OŚWIADCZENIE art. 24 ust.1 i 2 Ustawy

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy tzn.:

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

- Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)   Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

2)   Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem, art. 26 ust. 1 pkt. 3;

4)   Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

wzór

Wzór umowy nie może być traktowany przez wykonawców jako dyktat, albowiem kształt przyszłej umowy wynika z treści art. 38 ust. 1 i art. 139 do 146 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177.

##### UMOWA NR …./D/….

zawarta w dniu ........................... w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora ZOZ

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

................................................................................................................. z siedzibą w ...................................................... wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP............................... Urząd Skarbowy .......................... Regon ..................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 EURO.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy do dostarczenia Zamawiającemu odczynników i wyrobów j. u. do diagnostyki wraz z dzierżawą analizatora dla zad. 1 i 2 w okresie trzech lat od podpisania umowy tj.: od dnia …………… do dnia …………….. . Zad nr 3 jeden rok od podpisania umowy tj.: od dnia …………… do dnia …………….. .

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien odpowiadać warunkom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli przedmiot zamówienia podlega obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem na mocy odrębnych przepisów na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia wymaganego certyfikatu albo deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami (art. 217 Kodeksu Pracy).

- Jeżeli przedmiotem zamówienia jest aparatura i sprzęt medyczny, obowiązuje dostarczenie świadectwa dopuszczenia do stosowania aparatury i sprzętu zgodnie                   z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 93 poz 896.

- Przedmiot dostawy bez wymaganego certyfikatu (deklaracji zgodności) lub świadectwa dopuszczenia będzie traktowany jako wydany w stanie niezupełnym i nastąpi wstrzymanie realizacji faktury.

§ 2

- Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obydwie strony.

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników pracujących na przedmiocie dzierżawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami. Zamawiający nie może udostępniać, ani poddzierżawić przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Przedmiot dzierżawy winien być odpowiednio zabezpieczony przed ewentualna kradzieżą.

- W czasie trwania umowy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją i naprawą przedmiotu dzierżawy. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek w ciągu 72 godzin.

- Po zakończeniu dzierżawy, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej pracy.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, które wynosi:

Wartość odczynników :

a) wartość netto: …………………. zł,

słownie: ……………………………..00/100,

b) wartość brutto: ………………… zł,

słownie: ………………………………00/100,

c) VAT  …: tj.: ……………………. zł,

słownie: ………………………………00/100.

Wartość dzierżawy analizatora:

a) wartość netto: …………………. zł,

słownie: ……………………………..00/100,

b) wartość brutto: ………………… zł,

słownie: ………………………………00/100,

c) VAT  …: tj.: ……………………. zł,

słownie: ………………………………00/100.

- Wykonawca gwarantuje stałość ceny przedmiotu umowy przez cały okres trwania umowy.

- Dopuszcza się zmiany ceny odczynników na niższą nie zmieniając asortymentu bez konieczności aneksowania umowy.

- Zmiana cen może nastąpić po ustaniu okresu stabilności ceny o wskaźnik GUS.                         O powyższym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Strony umowy dopuszczają możliwość zmian w umowie, każdorazowo wprowadzonych aneksem do umowy w następujących przypadkach:

  - zmian ilościowych wewnątrz przedmiotu umowy bez wpływu na wartość przedmiotu umowy,

  - gramatury opakowań bez zmiany ceny jednostkowej,

  - wycofania z produkcji i dostarczenia produktu o parametrach nie gorszych niż   wymagane,

  - numeru katalogowego produktu,

  - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

  - przedmiotowym / produkt zamienny,

  - sposobu konfekcjonowania,

  - iczby opakowań,

  - wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony,

  - wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

  - zmiany liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego,

  - zmiany organizacji pracy Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego,

  - zaistnienia konieczności wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego.

6.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z przedmiotem umowy faktury
       pisanej w języku polskim.

7.   Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na każdej fakturze numeru umowy.

§ 4

- Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur. Należność Wykonawcy zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Strony ustalają, że rozliczenie za dzierżawę nastąpi na podstawie faktur. Należność Wykonawcy zostanie przelana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 5

- Przedmiot umowy będzie dostarczany partiami do siedziby Zamawiającego Wykonawca zagwarantuje dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego - magazyn medyczny Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.35

- Dostawa będzie odbywać się w dwóch trybach:

  - dostawa planowa - na podstawie pisemnego lub telefonicznego zamówienia                 z tygodniowym wyprzedzeniem,

  - dostawa w trybie pilnym - zamawiana telefonicznie lub faxem w sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania z jednodniowym terminem dostawy.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu medycznego dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Asortyment i wielkość, oraz termin każdorazowej partii dostawy wynikać będzie                  z bieżących potrzeb i niezbędnego zapasu zabezpieczającego przedmiot działania Zamawiającego.

- Przedmiot umowy będzie dostarczany transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po stronie Wykonawcy leży załadunek i rozładunek przedmiotu umowy.

- Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

a). braków ilościowych w ciągu 48 godzin,

b). wad jakościowych w ciągu 14 dni.

10. Uprawnionym przez Zamawiającego do merytorycznego realizowania umowy

i kontaktów z Wykonawcą jest Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr Anna Machura tel. 041/34-655-45 w. 139.

§ 6

Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z zawarcia niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - w wysokości 0,1% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 8.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- W zakresie przewidzianym w § 7 ust.1 a i b Wykonawca upoważnia Zamawiającego        do wystawienia  pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego notą obciążeniową ze wskazaniem tytułu obciążenia (powołania odpowiedniego zapisu umowy) i potrącenia należności z tytułu kary umownej z należnością wynikającą                  z umowy.

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 8 stronom przysługuje prawo odstąpienia          od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz.177,           a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA