Chęciny, dnia 2009-09-22

Znak sprawy: DZ-374-2009-5

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra 
nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.r 113 p.

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie – Czy Zamawiający pod pojęciem „Niezbędne kalibratory, dodatkowe odczynniki, akcesoria i części zużywalne …” rozumie również zaoferowanie kontroli?

Odp. Tak, również zaoferowanie kontroli. Kontrola wykonywana jest codziennie na 2 poziomach oraz 1 raz w tygodniu wykonywana jest niska kontrola do fibrynogenu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół