Chęciny, dnia 2009-08-22

Znak sprawy: DZ-374-2009-6

Uczestnicy postępowania przetargowego

Rozstrzygnięcie protestu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 26-060 Chęciny 
ul. Czerwona Góra 10 na podstawie art. 183 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr. 19, poz. 177, Dz. U. z 2008 r Nr 171 poz. 1058 zwanego dalej Ustawą po rozpatrzeniu protestu wniesionego:

Przez: PZ CORMAY S.A., ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

W dniu: 2009-09-18

Na: Dostawę odczynników i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki - zadanie nr 2.

Prowadzonego w trybie: Art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Oznaczonego znakiem: DZ-374-2009

Na czynność naruszenia: Art. 7 ust 1 i ust 3, Art. 29 ust 1-3 oraz Art. 30 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

Postanawia: Oddalić protest jako niezasadny.

Uzasadnienie

Zamawiający oddala protest jako niezasadny i wyjaśnia poniżej:

Podając   parametry   bezwzględnie   wymagane   dla   analizatora   biochemicznego   podano minimalne   wymagania   dotyczące   ilości   testów,   średniego   zużycia   odczynników   oraz minimalną ilość pozycji próbek i minimalną ilość pozycji odczynników. Odczynniki na pokładzie muszą mieć temperaturę od 4 do 8 C, ponieważ taki zakres temperatur podają producenci odczynników. W innych   temperaturach   odczynniki nie są stabilne co powoduje duży błąd wykonywanych analiz. Elektroda pH jest niezbędna, ponieważ w naszym szpitalu wykonywanych jest dużo badań płynów z jam ciała i parametr ten jest niezbędny. Przetarg jest ogłoszony na 3 lata. W tak długim okresie możliwe jest wprowadzenie nowych testów, stąd musimy być przygotowani na wariant reakcji 4 - odczynnikowych.

Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego 
        i Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Anna Kwiecińska