Chęciny, dnia 2009-09.29

Znak sprawy:

DZ-383-2009-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała W Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Zadanie nr 11.

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści aplikatory szpulowe o średnicach 350 mm i 600 mm(

Odp. Tak.

Zadanie nr 5.

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w dwa koła usytuowane w tylnej części podstawy, nie wymagające blokady(

Odp. Nie.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie do 25 L/min (

Odp. Nie.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 17 kg (

Odp. Nie.

Zadanie nr 4.

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor  o zakresie respiracji   0-120 rpm (

Odp. Tak.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o pomiarze pulsu w zakresie 30-240 bpm (

Odp. Nie.

Przewodniczący komisji przetargowej

Stefan Syzdół