Chęciny, dnia 2009-10-21

Znak sprawy:

DZ-389-2009-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Dotyczy: Tabeli „1.1 Potwierdzenie konfiguracji i wymagań techniczno-użytkowych” - pkt. IV, ppkt. 283.

-Czy Zamawiający dopuści komputer stacji technika o parametrach:

(Procesor 2,13 GHz dwurdzeniowy / 2 GB RAM

(HD 160 GB

(Windows XP Proffesional

spełniający wszystkie inne wymagane parametry, który jest komputerem nowoczesnym, szybkim (posiada 2 rdzenie) i dostosowanym optymalnie do oferowanego sprzętu oraz dopuszczonym certyfikatem medycznym razem z czytnikiem i stacją technika ?
Odp.
Tak, jako rozwiązanie równoważne zgodnie z zapisem pktu IV, ppkt 283. tabeli.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół