Chęciny, dnia 2009-11-05

Znak sprawy:

DZ-389-2009-4

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zamian za dokumentacje DTR dotycząca przeglądów technicznych i wymiany części dokumentacji technicznej w języku angielskim i paszportu technicznego w którym będą wpisywane wszystkie przeglądy techniczne oraz wymiana części ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 2- Prosimy o wykreślenie z  punktu  IV System CR ppkt-u 261 ponieważ jest sprzeczny z punktem 260

Odp. Zamawiający wykreśla pkt. IV 261.

Pytanie nr 3- Zamawiający wymaga, aby po okresie gwarancji nastąpiło usunięcie blokad serwisowych. Przekazanie kodów serwisowych to tylko element szerszych procedur, które obejmują: podpisanie umowy o przekazaniu licencji na systemowe oprogramowanie serwisowe, elementem tej umowy jest bezwzględne przeniesienie odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu z producenta aparatu na klienta, co nie tylko wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale co najważniejsze z chwilą przekazania licencji producent nie odpowiada za skutki pracy aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.) a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego kodów serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w procesie udzielania przez właściwą jednostkę certyfikatów CE gwarantujących pełne bezpieczeństwo stosowania sprzętu, podmiot dokonujący badania urządzenia, ocenia i sprawdza aparat według stanu istniejącego na dzień udzielania certyfikatu. Oznacza to, że jakakolwiek ingerencja osób trzecich, w tym także wykonywana w oparciu o udostępnione kody serwisowe, powodować będzie, że uzyskany certyfikat nie będzie obejmował sprzętu, w którym dokonana została modyfikacja. Jednostka notyfikująca nie może bowiem zagwarantować bezpieczeństwa działania aparatu, którego poszczególne elementy nie zostały zbadane i sprawdzone przez upoważnione do tego podmioty. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie. Podsumowując zwrócić należy uwagę na konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem kodów serwisowych, jak również na daleko idącą odpowiedzialność w zakresie szkód majątkowych i niemajątkowych wyrządzonych osobom trzecim, w związku z nieprawidłową pracą aparatu. Oznacza to z kolei obowiązek ponoszenia przez Zamawiającego znacznych, nieprzewidzianych kosztów, związanych z nieograniczoną przepisami odpowiedzialnością finansową z tytułu wyrządzonych szkód. W dalszej natomiast konsekwencji, możliwość narażenia się na zarzut naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych, wymagających wyjątkowej gospodarności od podmiotów zobowiązanych do ich przestrzegania. W związku z powyższym przestrzegamy o konsekwencjach usunięcia blokad serwisowych i wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z powyższego wymogu.

Odp. Zamawiający nie zmienia wymagania.

Pytanie nr 4 - Prosimy o zmianę §7 ust b na zapis: „w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w dostawie w określonym terminie.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §7 ust b.

Pytanie nr 5 - Prosimy o zmianę zapisu §5 ust 8 na zapis: „W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, których nie można usunąć Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy i pokrycia kosztów transportu z tym związanych”

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisu §5 ust 8. Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „wadliwy przedmiot umowy” rozumie dostarczony przedmiot umowy z wadami, których nie można usunąć.

Pytanie nr 6- Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wszystkich zaoferowanych urządzeń odbędzie się w pomieszczeniach przygotowanych przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi producentów oferowanego sprzętu, aparatury.

Odp. Zamawiający potwierdza, że pomieszczenia będą przygotowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi producentów zaoferowanej aparatury.

Pytanie nr 7 - Dotyczy I. Tomograf komputerowy, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat TK z długością obrazowania w osi Z wynoszącą 19,2 mm w skanie aksjalnym (w jednym obrocie gantry i bez przesuwu stołu)?

Odp. Tak.

Pytanie nr 8 - Dotyczy I. Tomograf komputerowy, pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści aparat TK posiadający generator o mocy wyjściowej 44,85 kW, rozumianej jako iloczyn prądu i napięcia możliwych do zaprogramowania w protokołach klinicznych?

Odp. Nie.

Pytanie nr 9 - Dotyczy I. Tomograf komputerowy, pkt. 32, 33, 34

Czy Zamawiający dopuści aparat TK wyposażony w lampę rentgenowską o pojemności cieplnej anody 5 MHU, dla której zakres napięciowy wynosi 80 – 130 kW a maksymalny prąd 345 mA?

Odp. Nie.

Pytanie nr 10 - Dotyczy II. Aparat rtg telekomando, pkt. 119

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg typu telekomando, posiadający zakres pochylenia stołu +90o/-17o?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11 - Dotyczy II. Aparat rtg telekomando, pkt. 133

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg typu telekomando o stałej prędkości przesuwu kolumny?

Odp. Nie.

Pytanie nr 12 - Dotyczy II. Aparat rtg telekomando, pkt. 139, 142

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg typu telekomando wyposażony w generator wysokoczęstotliwościowy o mocy 55 kW, który oferuje maksymalny prąd wynoszący 550 mA dla radiografii?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13 - Dotyczy III. Aparat rtg sufitowy do zdjęć, pkt. 193, 236

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg wyposażony wyłącznie w główną konsolę sterowniczą, przeznaczoną do obsługi aparatu poprzez dotykowy kolorowy ekran LCD, umożliwiającej wybór parametrów zdjęciowych (między innymi: kV, mA i mAs) oraz programu nastaw anatomicznych w języku polskim (bez polskich znaków)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymaganie pkt. 193. Odnośnie pkt. 236 Zamawiający oczywiście dopuszcza nazwy anatomiczne w języku polskim bez polskich znaków.

Pytanie nr 14 - Dotyczy III. Aparat rtg sufitowy do zdjęć, pkt. 194, 196, 197, 198

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej o poniższych parametrach:

- zakres ruchu wzdłużnego lampy rtg 354 cm

- zakres ruchu pionowego lampy rtg 150 cm

- zakres ruchu obrotowego lampy rtg względem osi pionowej + 154° / - 182°

- zakres ruchu obrotowego lampy rtg względem osi poziomej ± 120°?

Odp. Nie.

Pytanie nr 15 - Dotyczy III. Aparat rtg sufitowy do zdjęć, pkt. 206

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg wyposażony w stół kostny, dla którego najniższa możliwa odległość powierzchni płyty od podłogi wynosi 59,8 cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 16 - Dotyczy III. Aparat rtg sufitowy do zdjęć, pkt. 232, 233

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg posiadający generator z zakresem regulacji mAs od 0,5 mAs do 800 mAs oraz maksymalnym prądem 550 mA dla radiografii?

Odp. Tak.

Pytanie nr 17 - Dotyczy III. Aparat rtg sufitowy do zdjęć, pkt. 243, 244

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg wyposażony w kolimator z 2 parami przesłon ołowianych ograniczającymi pole promieniowania, dla którego zakres obrotu wynosi ± 45°?

Odp. Nie.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi w formularzu ofertowym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół